北京印刷学院贵重仪器设备汇总表（单价≥30万元）
	部门
名称
	仪器名称
	规格型号
	单价（元）
	国别
	生产厂家
/供货商
	购置
日期
	技术指标/主要用途

	印
刷
与
包
装
工
程
学
院
印
刷
与
包
装
工
程
学
院
印
刷
与
包
装
工
程
学
院
印
刷
与
包
装
工
程
学
院

	柔版印刷适性仪
	F1
	307056
	荷兰
	荷兰IGT公司
	2001.12
	匀墨及印刷部分：印刷压力及印刷速度设置与控制；印刷速度 0.2 - 1.5米/秒；印刷压力：10 - 500 牛；压印辊和网编纹辊自动完成施压、印刷和离压；刮墨刀自动与网纹辊合压和离压；压印辊与网纹辊离开4mm；印刷宽度40mm；印刷长度 190mm (两次印刷)；网纹辊两次着墨；柔印和凹印模式。网纹辊：Flexo柔印:；镀铜雕刻、镀铬版、实地和4个不同网深区域；陶瓷、激光雕刻、实地和4个不同网深区域；种不同网深的网纹辊；凹印；镀铜雕刻、镀铬版；各种不同网深的网纹辊。刮墨刀：宽度52 mm；刮墨刀角度: 60°, trailing；刮墨刀压力: 6 – 7牛；刮墨刀类型: MDC60

	
	印刷适性仪
	AIC2-5
	480760
	荷兰
	荷兰IGT公司
	2001.12
	印刷压力在50-1000N之间连续可调；印刷速度连续可调，有匀速和加速印刷两种方式，匀速范围0.2-5m/s，加速范围0.5-7m/s；可以进行叠印，两次叠印的时间间隔在0.2-120s之间可调，精度达到0.1s以内；印刷的幅宽≤50mm•重复精度要求高

	
	气候老化实验箱
	ATLAS XENOTEST ALPHA
	580339.5
	美国
	中国教学仪器设备总公司
	2006.06
	光源：气冷氙灯，最大功率为2800瓦;控制：微处理器控制;总曝晒面积：最大为1,320 cm2 (205 in2) ;温度范围 ：黑标温度（BST） 40  -130摄氏度 ;湿度范围 ：相对湿度10 -95% ;喷淋 ：试样表面 ;旋转模式 ：可选旋转或非旋转模式;可编程同时控制黑标（BST）及测试箱（CHT）温度；可将氙灯功率控制在65-100%；RS232或RS485接口

	
	印刷适性仪
	IGT AIC2-5
[含402.054.002/.005/
.010/.015]
	794500
	荷兰
	爱色丽上海国际贸易有限公司
	2006.11
	印刷压力在50-1000N之间连续可调；印刷速度连续可调，有匀速和加速印刷两种方式，匀速范围0.2-5m/s，加速范围0.5-7m/s；可以进行叠印，两次叠印的时间间隔在0.2-120s之间可调，精度达到0.1s以内；印刷的幅宽≤50mm•重复精度要求高

	
	印刷适性仪
	GSTⅡ
	502000
	荷兰
	爱色丽上海国际贸易有限公司
	2007.01
	两个印刷轴
匀速，速度：0.2-4M/S
印刷时间间隔：0.2-10s 
自动给墨装置可选

	
	动态光散射仪
	DynaProTitan Batch
[粒子大范围:0.5-1000nm/散射角度:90度]
	351652
	美国
	天津进出口贸易有限公司
	2007.07
	与DAWN Heleos 十八角激光光散射仪配套使用；测量尺度范围（半径－nm）： 0.5 － 1000；最小的样品浓度*： 0.1 mg/ml；散射角 （°）： 90；激光波长（nm）： 830；激光功率（mW）： 0－50mW（可程控）；最小样品体积（μl）： 12 ；温度范围（°C）： 0－90， ±0.1 oC；数据采集时间范围(s):1-3600; 湿度控制为内嵌除湿器。

	
	扫描分光光度计
	Intelltrax Autosean[轨道式]
	448000
	美国
	北京今印联印刷器材有限公司
	2007.09
	多功能合一的触摸屏结构；具有预览功能；支持CIP4和JDF格式；具有密度、网点扩大、印刷反差、色度和色差的功能；页面测试事度低于20秒；测试墨区不少于16个墨区；具有完整的Pantone电子数据库；能够生成ICC文件

	
	电子式粘性油墨测试仪
	106型
	365000
	美国
	北京天保利特科技有限公司
	2007.09
	测量参数要求：能够测量在已知的速度、膜厚及温度条件下，分离墨膜的扭力（即油墨的粘性），给出数字式测试结果；速度控制：5种固定速度，150，400，800，1200和2000RPM，以及0~3000RPM可调速度；具有自动模式，可自动切换到预先选定的测试速率运行。

	
	胶印印刷适性仪
	AICII-5
[印刷的幅宽≤50mm]
	760000
	荷兰
	北京今印联印刷器材有限公司
	2007.11
	印刷压力在50-1000N之间连续可调；
印刷速度连续可调，有匀速和加速印刷两种方式，匀速范围0.2-5m/s，加速范围0.5-7m/s；
可以进行叠印，两次叠印的时间间隔在0.2-120s之间可调，精度达到0.1s以内；
印刷的幅宽≤50mm•重复精度要求高

	
	万能材料试验机
	H50KS
	420000
	英国
	深圳市世标贸易有限公司
	2007.12
	最大横梁行程（不含夹具）1075mm；最大试样直径405mm；采样频率200次/秒；力精度 0.5% ,符合 EN10002-2；STM E4, DIN 51221；位移分辨率 0.001 mm；位移精度 0.01 mm1；速度范围 0.001 to 500 mm/min；回程速度最高 500 mm/min；速度精度 0.005 %；设定速度分辨率 0.001 mm/min；可互换的传感器具有自动识别功能，分辨率1/64,000；自动返回&顶点控制；Intel 微处理器；程序控制力和位移限制,循环功能；Windows兼容测试软件 QMAT；存储多达5种的测試程序；大屏幕显示控制器；Alpha数字键盘；自动缩放比例；RS232 接口；并行打印机接口

	
	多功能显微镜
	VHX-600K
[一套/含软件]
	618000
	日本
	北京中润汇宝科技发展有限公司
	2007.12
	采用5400万像素3CCD摄像系统和100-5000倍的放大镜头，用于观察材料、薄膜等表面形貌，其超景深功能可以进行实时深度合成，制作三维图片。液晶显示屏分辨率：1600×1200。摄像机：1/1.8英寸，211万像素，CCD图像传感器；逐行扫描，帧频15F/S和28F/S两种；分辨率：800万像素；各种电子快门；增压快门，可在0.2-17秒之间以0.1秒间隔敲定，自动白平衡 　；　　　　　　　　　　　　　
液晶显示器：１５英寸彩色液晶（ＴＦＴ型）；画面尺寸304.5(H)*228.4(V) ；像素间距为0.1905(H)*0.1905mm(V)；像素数1600（H）*1200（V）（UXGA）；1677万像素；亮度200cd/m2(type)；对比度500:1；视角±85度　 　　　　　　
CD-R/CD-RW：２４倍速度写入，１０倍速度重写，２４倍速度读取：使用CD-R/CD-RW光盘：存储容量为700MB约3500张（200万像素图像被压缩时）－约117张（200万像素图像被压缩时） 　硬盘：存储容量：160GB  图像格式：压缩时：JPEG  非压缩时：TIFF 
光源：照明：12V100W卤素灯；平均寿命：1000小时；色温：3100K(最大光强度时)  影像输出：输出方式：模拟RGB 1600*1200；扫描频率：水平(H)：75kHZ 垂直(V):60Hz   

输入：MINI DIN6针接头鼠标(DOS/V 用PS/2鼠标)；MINI DIN6针接头(DOS/V用PS/2)键盘；外部遥控器输入：静止／拍摄　无电压输入(有／无接点）   接口：LAN：RJ-45(1000BASE-T)；USB2.0 系列Ａ：４种类型  专用打印机端口*１\VHX-S15端口*1 \外部存储器连接端口*2   耐环境性：环境温度：＋５－４０℃；相对湿度：35-80%RH(无凝结)　
控制台/前面板（单触式操作）：可拍摄；单触式２倍变焦；深度合成功能；快速３Ｄ显示功能；帧率切换２８Ｆ／Ｓ；照明切换功能（凹凸增强）：全射、片射、侧射照明；抖动修正拍摄功能；使用一个触发点可调整快门速度和摄像机增益 ；附属软件：电脑通信软件：ＶＨＸ和ＰＣ之间可以方便地互发图像数据（ＬＡＮ）；电脑３Ｄ播放软件：在电脑中可用３Ｄ播放用ＶＨＸ保存的３Ｄ图像。

	
	动态表面张力仪
	Sensadyne QC6000
	342002
	美国
	北京迪索仪器有限公司
	2008.06
	1）可调整的泡沫速率：最大：40次泡沫/s；最小：1次泡沫/120s；2) 可简单按程序进行表面张力和温度的校正(AutoCal)；3) 独立可调节小和大的孔口，以精确调节泡沫速度；4) 表面活性剂(Surface Age)扩散率测定(从毫秒到分钟)；5) 精确度±0.1 Dynes/cm (mN/m)；

	
	气相色谱仪
	Agilent 7890A
	397600
	美国
	中国科学器材进出口总公司
	2008.09
	灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定），全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥400：1(扫描范围：50-300amu)选择离子检测（电子轰击源EI）：20fg八氟萘，信/噪比≥10：1； 最大扫描速率：12,500amu/秒； 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子；离子化能量：5-241.5eV；离子源温度：独立控温，150-350˚C可调；分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控，106˚C - 200˚C；气质接口温度：独立控温，100-350℃

	
	薄膜水蒸气阻隔性测试仪
	3/33
[含DELL OPTI330电脑一台5000元/HP喷墨打印机2468一台]
	491150
	美国
	北京丹贝尔仪器有限公司
	2008.12
	测试精度≤0.01g/m2/day;温度范围至少为：20～50℃（标准38℃）;温控精度≤±0.5℃;测试湿度范围至少为：100%RH 和 40~90%RH;湿控精度≤±1%RH;测量范围至少为：0.1～10,000g/m2•24h;附加配件：自动压力补偿装置、包装件测试附件\真空油脂：美国NIST道康宁真空油脂150g2管;NIST标准膜：0.0815gm/(pkg•day)-16.3g/m2/day 1张;NIST标准膜：0.0165gm/(pkg•day)-3.3g/m2/day 1张;NIST标准膜：0.0011gm/(pkg•day)-0.22g/m2/day 1张

	
	微观扫描仪（匀度尘埃测定仪）
	LAD03
[含DELL计算机一台5000元/HP打印机一台1000元/变压器1]
	336000
	美国
	北京丹贝尔仪器有限公司
	2008.12
	有连续状态256色灰度的CCD成像机；可扫描及分析的平面范围大于12cm2；样品光源：用于反射测试（尘埃和印刷均匀性分析）的圆形漫射荧光灯 (380nm－740nm)；用于透射测试（纸张匀度分析）带反馈控制的漫射石英卤灯，能适应15-500g/m2的定量变化；包含ISO/TAPPI/CPPA相等黑色区域（EBA）的灰尘定标标准，标准尘埃图片：0.05-5.0mm2；EBA>0.010mm2；匀度测试：长纸条带宽80mm、29.5mm、27.5mm，长大于450mm；稳定性和再现性误差不大于3Y(匀度单位)，匀度值显示范围最大可达99.8Y；有Φ1和Φ3两种光栏孔径，其采点次数分别为＜300点、＜100点。

	
	纸面纤维起毛
	*
	459800
	美国
	北京今印联印刷器材有限公司
	2008.12
	润湿单元：润湿液体积 0-20 g/m2 ；体积精度  ± 1%；润湿处理面积：20 x 110 mm ；润湿过程接触时间  1mS；加热单元：表面温度  环境温度-199°C ；干燥时间  110°C，大约 3S；侦测单元：侦测区域  4mm宽 ；图象分辨率8 microns；图象间距0.6 mm ；样品条尺寸250 x 35 mm；测试时间/一个测试条：小于60S 

	
	动态热机械分析仪
	Q800
[含DELL330计算机一台5500元/HP1008打印机一台1500元]
	758500
	美国
	北京兄弟创合科贸有限公司
	2008.12
	包含：Q800(包括TTS软件、35mm单/双悬臂梁）、气体冷却附件（GCA）、无油空压机及过滤干燥器、低摩擦三点弯曲夹具组、薄膜/纤维拉伸夹具组件  用于塑料、橡胶、涂料无机材料及复合材料等领域，测量材料在周期应力下，材料的动态粘弹性能。这些测量可以提供材料性能方面定性和定量的信息。包括：模量、阻尼、玻璃化温度、弱化温度、固化速率和固化度、粘度、凝胶点、吸声性和抗冲击性、蠕变、应力松弛等性能。
应力范围：0-18N (18N的力可以动态分配)；温度范围：－150～600℃；检测分辨率： < 1 nm；最大载荷：18N；频率范围：0.01~200Hz（连续）；Tan Delta：0.0001-10；测试系统：单双悬臂梁/三点弯曲/拉伸等；气氛：空气及惰性气体

	
	油墨粘性测试仪
	106型电子式
	368000
	美国
	北京今印联器材有限公司
	2009.03
	测量参数要求：能够测量在已知的速度、膜厚及温度条件下，分离墨膜的扭力（即油墨的粘性），给出数字式测试结果；速度控制：5种固定速度，150，400，800，1200和2000RPM，以及0~3000RPM可调速度；具有自动模式，可自动切换到预先选定的测试速率运行。

	
	气相色谱质谱联用仪
	Agilent7890A/5975C
	531644
	美国
	北京迪思汇智系统集成有限公司
	2009.03
	灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定），全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN），信/噪比≥400：1(扫描范围：50-300amu)选择离子检测（电子轰击源EI）：20fg八氟萘，信/噪比≥10：1； 最大扫描速率：12,500amu/秒； 选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子；离子化能量：5-241.5eV；离子源温度：独立控温，150-350˚C可调；分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控，106˚C - 200˚C；气质接口温度：独立控温，100-350℃

	
	缓冲包装材料动态性能高速测量系统
	IDT MotionProY3
[含尼康镜头800元/曼富图三角架及云台一套1550元]
	335000
	美国
	上海金桥精亿高科技有限公司
	2009.04
	12bit CMOS传感器；全画幅拍摄速度2000fps；4GB DRAM存储器；像素数1280×1024像素；能兼容Windows和Mac OSX；电源适配器：100-220VAC/50-60Hz自适应；镜头适配器：可安装Nikon接口镜头；USB连接线：5米；三防运输箱：防潮防尘抗冲击；尼康标准镜头：50mm/f1.8D；曼富图三角架及云台：专业系列

	
	高温持久实验机
	GT-TCS-2000-GD
[含专用高低温环境箱及配件/软件/夹具/运保费用]
	328800
	中国
	北京迪思汇智系统集成有限公司
	2009.11
	试验力≥5KN；试验力示值允许误差极限≤±0.2%；负荷测量范围：0.2%—100%FS；试验力示值分辨率：最大试验力的1/300000 ；大变形测量范围： 10-1600mm ；大变形分辨力：0.025mm ；位移分辨力：0.00004mm ；位移速率调节范围：0.0001—1000mm/min ；位移速率控制精度：设定值的±0.5%以内；数据采样频率：200次/秒；有效拉伸空间：1600 mm ；温度范围： -30℃～150℃可调节；箱内有效拉伸距离（含夹具长度）:≥350mm；升温时间：室温 -150℃≤25分钟 ；制冷方式：全密闭式压缩机制冷；降温时间：室温 —30℃≤35分钟 ；温度均匀度：≤±2％；温度精度：≤±2℃；温度波动度：≤±0.3℃；测试项目除常规项目外还可以进行以下实验：循环实验、弹性系数、比例限

	
	色谱热裂解头
	PY2020ID
	382000
	日本
	北京迪思汇智系统集成有限公司
	2009.11
	色谱热裂解头PY2020ID/裂解头安装启动包PY-K6800/F-Search裂解谱库PY-1082E 【日本Frontier】
重复性：PS样品，裂解三聚体/单体（SSS/S） RSD: <3%；相对峰面积强度：PS样品，裂解三聚体/单体（SSS/S）14±1% ；加热冷却系统：加热最高温度≥800°C (1°C 步进), 偏差±1°C；冷却：30分钟 (800°C to 50°C) ；裂解时间：1 ~ 999.9 min (0.1 min 步进) ；保温时间：1 ~ 999.9 min (0.1 min 步进) ；进样方式：自由落体式进样，进样时间小于1秒，配有液体进样头，可对色谱进行直接液体进样；F-Search----独有的高分子物质的裂解质谱谱库与快捷搜索功能，可以实现对未知物的定性分析；过加热保护：PY : 820°C, ITF, AUX : 420°C ；该热裂解头可以和Agilent气质联用仪配合使用；包含聚合物裂解谱库；Agilent7693：16位气质联用仪联用的进样器

	
	激光切割机
	CLT1010
	765000
	中国
	深圳市大族激光科技股份有限公司
	2009.12
	1．CO2激光器、功率1200W
2． 高品质7.5英寸光学聚焦镜片
3．具有同轴红光指示功能
4．最大功割范围1000×1000mm
5．适用于钢板、模切板、塑料、木材等切割和成形
6．切割轨迹为直线、圆弧或其任意组合

	
	一体化X射线能谱仪
	JED-2300
	404000
	日本
	日本电子/中国科学器材进出口总公司
	2010.03
	探测器：SDD分析型硅漂移探头，超薄窗口，晶体活区10mm2以上；元素分析范围：Be4—U92；分辨率：Mn-Ka≥129eV；图像显示：4096×3072pixels；谱峰稳定性： 1,000cps—100,000cps，Mn Ka峰谱峰漂移≤1eV。48小时内谱峰漂移≤1.5eV；零峰设计，实时修正谱峰；谱定量分析：采用XPP修正技术，可对抛光表面或粗糙表面进行点、线和面的分析。有虚拟标样库非归一化结果和有标样非归一化结果。具备全谱面分布分析功能，Live Spectrum Mapping分辨率至少1024×1024；谱定性分析：可自动标识谱峰，可进行谱重构，对重叠峰进行峰剥离，提供和峰定量修正功能；全谱元素图象分析系统

	
	扫描式电子显微镜
	JSM-6610LV
[含DELL计算机一台14000元，彩色HP打印机一台5000元]
	994000
	日本
	日本电子/中国科学器材进出口总公司
	2010.03
	扫描电镜技术要求：表面分析仪器，具有高/低真空功能，可对各种材料及生物样品等进行观察和分析。仪器由真空系统、电子光学系统、样品室和样品台、二次电子探测器、背散射电子探头、X射线能谱仪及其它零部件组成。
分辨率：二次电子探头 ≤3.0nm (30kV)；≤8nm (3kV)；≤15nm (1kV)；背散射电子探头：≤4.0nm；加速电压：0.3—30KV连续可调。0.3—3kv：每档100V；3 —30kv：每档1kv；放大倍数5×—300,000×(149档)；真空系统：涡轮分子泵与机械泵；真空度：高真空≤0.1mPa；低真空10—260Pa；电子枪：钨灯丝(预对中式灯丝)，灯丝具有自动加热、自动对中；偏压：无缝自给偏压系统；聚焦镜：自动变焦聚光镜系统（双聚光镜）；物镜：超级圆锥形物镜。象散矫正：8级电磁消像散线圈光栏  3级可调物镜光栏；图像电平移：±50µm；样品台尺寸：可装直径不小于200mm的样品；样品台：具有五轴马达驱动功能；行程：X≥125mm，Y≥100mm， Z=5—80mm；倾斜：-10°―+90°；旋转：360°；二次电子探测器：二次电子像；背散射电子探测器，成分像、形貌像和阴影像；成像模式：同时得到二次电子像、背散射电子像，两种图像任意比例混合像，在一种图像中任意位置显示另外一种图像；图像测量软件：包括垂直、水平、对角、任意2点间距离、直径，2个圆中心间距离、角度、圆和多角形，规则与不规则图形面积计算等；图像导航功能：红外CCD取得图像，并用该图像进行样品台的导航。

	
	显微共焦拉曼光谱仪
	XP1oRA
[含DELL计算机一台5500元/滤光片3个/光纤探头1个]
	1499500
	法国
	法国拉曼/中国科学器材进出口总公司
	2010.03
	包括 耦合显微镜：XY手动机械平台可安装５个物镜的转动架和２个消色差物镜：10倍（数值孔径为0.25,工作距离10.6毫米）和100倍（数值孔径为0.9，工作距离0.21毫米）  柯勒反射照明，12V/100W可调节光强的白光照明灯
柯勒透射照明，6V/30W可调节光强的白光照明灯，带Abbe聚光镜 100万像素的高分辨率USB彩色摄像头，可通过LabSpec软件观察样品图像  显微镜观察模式和拉曼测量自动转换，并可配置Olympus显微镜的其它附件10X 双目镜光谱仪5个中性衰减片(50%，25%，10%，1%，0.1%)，用于衰减样品上激光功率，软件控制自动切换白光二极管和USB彩色摄像头，可同时观察激光光斑和样品表面，并实现在白光观察和拉曼测量模式之间自动切换三组拉曼滤光片自动切换软件，控制共焦针孔大小从显微镜到光谱仪的耦合光路平场光谱仪，软件控制自动调节狭缝的大小，自动切换四块光栅多道风冷CCD探测器，1024x256像素（26x26微米）XploRA系统控制、采集数据、进行拉曼光谱成像、数据处理和存储等功能。扫描模式：单窗口扫描，多窗口扫描，连续扫描
LabSpec软件具有启动时自动校准和自动确认过程，以确保XploRA在最佳的工作状态。采用标准样品为每一个激发波长和光栅校准频率、光强和共焦性能，并告知校准成功与否。每次这个过程生成的数据会保存在专门的文件夹中，以对系统性能进行长期监测。用户还可以自己设置每天定时启动自动校准程序对系统进行校准。数据库软件，常见矿物，有机和无机物质的标准谱图，532nm激光器和滤光片套片\638nm激光器和滤光片套片\785nm激光器和滤光片套片\远程光纤探头

	
	塑料包装容器透氧
	OX-TRAN 2/21MD
	406500.
	美国
	美国MOCON/ 北京丹贝尔仪器有限公司
	2010.04
	规格：符合标准ASTM D3985,ISO 15105-2和ISO 19785-2005关于设备性能的要求；测试原理：库伦电量绝对值传感器，无需校准；测试范围：0.05-200ml/m2.day；测试面积：2x50cm2；温度控制范围：20-50℃， 内置温度自动控制系统；可利用内置校准程序对测试腔温度进行；2点式校准；使用氮氢混合气体做载气，在测试腔载气入口处装有除氧的催化剂装置。

	
	智能文检仪
	WJY-2009(芜湖光学)
	306800
	中国
	芜湖光学仪器有限公司/北京奥恒天地科技有限公司
	2010.10
	接收波片及激发光源参数;红外接收波段（7种）：254-700 nm（通孔）、700 nm、750 nm、850nm、900 nm、950 nm、1100 nm；激发多波段光源（14种）：254 nm、365 nm、415 nm、440 nm、465 nm、540 nm、565 nm、590 nm、615 nm、CSS、20%白光、40%白光、白光、红外光；透射光光源（2种）：激发紫外光源：365 nm、9W；激发白光光源：9W；侧光照明：12V20W卤素灯；具备与设备相匹配的软件。

	
	测量显微镜
	测量显微镜及附件STM6
	351000
	中国
	日本奥林巴斯公司/北京光华启明烽科技有限公司
	2010.12
	1．物镜；5/10/20/50/100。

5X：N.A. 0.13， W.D. 22.5mm

10X：N.A. 0.25， W.D. 21mm

20X：N.A. 0.25， W.D. 25mm

50X ：N.A. 0.35，W.D. 18mm

100X：N.A. 0.60， W.D. 7.5mm；
2．测量用专用正像视野数22，目镜观察筒，测量专用10倍目镜2支，内置米字线刻度；
3．X/Y移动载物台，测量行程50MM×50MM，载物台内置光栅尺，配备三轴测量坐标器，最高测量精度0.1um；
4．显微镜Z轴垂直运动范围达155mm，样本最大高度达155mm；
5．300万像素CCD芯片摄像头，美国生产，配备原厂软件，可实现长度测量，叠加标尺等功能；如增配测量显微专用软件，还可以实现计算机任意几何量测量功能；并配备原厂接口，可调节屈光度像点功能。

	
	实验室珠磨机
	PML2-Basic
	499700
	瑞士
	布勒（商业）有限公司
	2010.03
	PML2-Basic防爆型等级ATEX II2G EExc T3X主电机2.2千瓦

Superflow4研磨腔，研磨转子无极变速，再循环操作

适用范围：中、低黏度的UV油墨、溶剂油墨和水性油墨的研磨

驱动功率：驱动功率2.2KW防爆型，防爆保护等级：ATEX II 2G EExc de IIC T4/IP54

转速：驱动电机在50HZ时额定转速为3000rpm

研磨转子线速度：7 – 15 m/s（通过变频器实现无极变速调速）

研磨转子：钢材

研磨方式：循环式研磨，带高效冷却装置

研磨粒径：能达到亚微米级以下

最小研磨容积： 0.275升

喂料泵：membrane pumpSigma 1 Basistyp SIBA   10bar时流量为44升/h，带变频器可无级变速

5升喂料斗（1个）

产品软管ND10（2套）

0.22mm保护筛网（1个）

0.35mm保护筛网（1个）

0.29-0.37mm氧化锆陶瓷Draison研磨珠（4kg）

0.4-0.65mm氧化锆陶瓷Draison研磨珠（2kg）

0.7-0.95mm氧化锆陶瓷Draison研磨珠（2kg）

电缆20米

形密封圈和垫片（特耐溶剂型）用于研磨腔和连接管1套

标准工具1套

	
	便携式X荧光能谱仪
	XL3T(美国NITON)
	649740
	美国
	美国NITON/中国科学器材进出口总公司
	2010.10
	环境适应性：-10℃～+50℃；加装隔热套时：可测温度≥500℃；光源：高性能微型X光管，Au靶，最大电压：50KV，最大电流：40uA；检测器：高性能Si漂检测器；分辨率：在5.95KeV时Ka<200 eV；分析范围：分析元素Mg-U。分别配置金属模式/土壤模式/矿石模式/贵金属模式/电子金属模式，有相应标准样品；滤光片：内置6片滤光片，测试时可根据测试模式自动选择，有相应控制软件；制冷方式：Peltier半导体恒温致冷方式；电源：两块可充电锂电池，可连续使用≥4小时（光源一直处于发射状态）；交、直流两用；可用充电锂电池供电或用交流适配器供电；电池充电器：110V-240V/AC，50/60Hz；系统电子元件；处理器：533MHz ARM CPU；300MHz 专用DSP；80 MHz 。ASICS DSP用于信号处理；4096通道MCA；独立操作系统；显示器：可旋转（调角度）彩色高分辨率触摸屏显示器；数据传输：内置无线蓝牙系统、USB接口、RS-232接口；安全保护：密码保护；处理器与仪器一体化设计，要求防尘防水；配备标准防辐射支架一套；操作：一键式分析扳机、可无级段设置分析时间、可用计算机无线遥控仪器检测分析、数据输入：触摸屏及键盘；仪器扩展：用户可建立测量曲线；测量及显示：成分定性、定量分析及结果显示、显示光谱谱图、可自动显示检测数据的2倍sigma误差；数据存储：可存储≥10000个光谱测量数据和光谱图谱。另可加配便携式数据处理终端系统；数据传输测量报告：标准RS232、USB、无线蓝牙数据接口，可直接以定制报告格式和EXCEL格式下载测量数据及其X-Ray谱图。使用标准电脑软件套件可以对分析仪器进行定制、设置用户权限、生成定制报告和打印分析证书，还可以实现对仪器的远程监控和全自动操作；可视聚焦功能：配置CCD照相机可对样品进行拍照，可通过显示器在视频模式下观察被测样品，荧光聚焦≤3mm，结合显示器检测较小样品；现场方便性：对材料表面形状无要求，对被测表面可有间隙测量；安全性：在仪器工作时仪器自带警示灯闪烁提示；主机质量：≤1.3KG（装电池后）；配备延长控制杆和专用三脚架；配备取样、制样装置及样品袋、带锁防水手提箱、携带用仪器保护套。

	
	PDA动态渗透分析仪
	PDA主机+HVL高粘测试
	389000
	德国
	德国Emtec/北京今印联印刷器材有限公司
	2010.11
	测量间隔：约1ms；重现性：高于0.1%；测试液体：水、粘胶、渗透性树脂、中低粘度的有机或无机液体；性能：1）可动态测量纸张或纸板表面施胶、抗水性及吸收性；2）可测量分析纸面结构、孔隙率或开放程度；3）可直接用多种测试液体或填充剂树脂，于纸或纸板测试，得动态渗透的快慢及加工适配性；4）可测量湿润剂或油对纸面的渗透；5）可测量湿润性“MAX”值、吸水性“A”值、特征值T95值

	印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室

印刷与包装材料重点实验室


	电子显微镜
	SS-550
	734162
	日本
	日本岛津公司
	2002.12
	二次电子图像分辨率 3.5nm ；倍率 X20～X300,000 ；→加速电压 0.5～30kv ；→样品可观察范围 125mnF；5轴马达样品驱动样品台，可使用鼠标进行简单操作，是通用级的SEM。即使是非电导性材料也可免镀观察。备有低加速观察功能和低真空观察功能。
广泛用于金属材料、半导体材料、高分子材料、化工原料、地质矿物、商品检验、质量控制、宝玉石鉴定以及刑侦鉴定等领域。可以对样品进行表面显微形貌观察。

	
	膜厚测度仪（台阶仪）
	FTS-S3c
	312624.4
	英国
	泰勒霍普森公司
	2002.12
	技术参数：类型：位相光栅干涉；测量量程：4mm (使用60mm长金刚石测杆，同时测量粗糙度和轮廓)；8mm (使用120mm长球形测杆，测量轮廓)；分辨率：4mm量程时3.2nm；量程与分辨率之比：1,250,000:1；测量力：1mN(60mm测针)；20mN（120mm测针）；Z轴非线性度：0.07um + 0.03Zum (mm)主要特点：传动长度200毫米或120毫米；传感器测量范围：12.5mm/8mm/4mm；传感器分辨率0.8nm/4nm/8nm；用于通用测量/轴承测量/光学非球面测量

	
	热重分析仪
	TG209C
	331596
	德国
	德国耐驰公司
	2002.12
	温度范围：室温-1000℃；温度重复性：±3℃；称量准确度：±1%；最大灵敏度：0.1μg；扫描速率：0.1-80℃/min
广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等领域的研究开发，工艺优化与质量监控。可用于研究材料的热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、水分与挥发物测定，作材料成分的定量分析，研究填加剂与填充剂影响，作反应动力学研究等。

	
	表面张力仪
	K100
	351818.3
	德国
	德国耐驰公司
	2002.12
	测量范围：1-1000mN/m，±0.001mN/m；测量速度：50数据/秒 ；称量范围：210g +/-0.01mg；提升速度：0.099-500mm/min；位移分辨率：0.1μm；最大提升距离：appr.100 mm ；温度范围：-10 to 130°C；温度测量：-60 to 450°C；2个Pt100（可任选其一）；温度分辨率：0.01°C ；仪器体积(LxWxH)：300mm x 370mm x 540mm；重量：21kg；样品杯直径：50mm,70mm,100mm  ；功率：40W(运行)，5W(预热)；接口：2 x RS232；Du Nouy 环法 测量液体的表界面张力；Wilhelmy 板法。主要功能：测量液体的表界面张力；表面临界胶束浓度自动测量；界面临界胶束浓度测量；动态接触角测量和固体表面能计算；液体密度测量；固体密度测量；测量沉淀速率和阻力

	
	流变仪
	RFS3
	648607
	美国
	美国流变公司
	2002.12
	技术参数： R/S-CC：　1－3McP，　0.7－800RPM；R/S-CPS：　100－3.2McP，　0.7－800RPM
R/S-PP：　100－9.9McP，　0.7－800RPM
主要特点： 通过控制物料的剪切力/剪切率，很容易研究物料在0～4800S-1剪切率下的流变性能；有多种几何结构的转子：同轴圆柱体、锥／板或板／板，可适用于大多数场合；可采用多种形式控制样品温度：水浴、Peltier板或电子加热器

	
	质谱仪
	MS2010A
	709000
	日本
	日本岛津
	2004.06
	GPC分子量范围10000-300000 ；质量范围 M/Z 10～2000， 分辨率 R=2M。
GPC可用于测定高分子的分子量及其分布；LC-MS可用于难挥发性有机物、食品、药品、生物大分子等的分析。

	
	激光曝光设备系统
	*
	433000
	中国
	北京工业大学
	2006.11
	410 nm和830 nm两种激光光源，具体要求如下：410nm 的技术指标：功率30～100mw可调；光斑直径小于1μm；830nm 的技术指标：功率200mw～5w可调；光斑直径小于1μm.该设备可以用于模拟计算机直接制版，为紫激光和红外激光两用型。用于CTP版材的性能评价，包括版材的敏感度和分辨率等的评价。可以通过计算机的控制得到一定的曝光图案，模拟制版的分辨率不低于2400dpi。该设备应能实时显示实际输出的激光功率大小。

	
	多角度激光散射仪
	DAWN Heleos
	370409.4
	美国
	中国教学仪器设备总公司
	2006.12
	技术参数:检测的分子量范围：103 - 109道尔顿；检测的分子尺寸范围：10-500nm；光源：100mW Ga-As线性偏振激光；激光波长：658nm；以太网数据传递;全彩色液晶显示器（LCD），瞬间显示数据。主要特点:直接测定绝对分子量和分子尺寸；无需色谱柱校正；可与任何HPLC(液相色谱)系统兼容；可实现离线/在线两种测量模式；同时测定大分子的动静态散射参数：第二维利系数，流体力学半径等；设计坚固耐用，数据可复现性好，使用简便。

	
	高频电源
	CX10000/S/13
[含CPM-50自动匹配器/CPMX控制面板]
	430000
	美国
	北京利方达真空技术有限责任公司
	2007.01
	10KW；13.56MHz±0.01％；85-90%有效输出；0.9及以上功率系数；输出电流：547/4,953/7；输出电压18/4,32/1；输出负载：84欧/4；测量精度±1％；对电弧侦测时间：＜µS；灭弧时间：1～5S

	
	光谱测量系统
	Andor Newton
[包括EMCCD/成像光谱仪]
	544000
	英国
	北京易帝益科教设备有限公司
	2007.06
	EMCCD探头及控制卡,参数为：半导体冷却，电子倍增增益（Electro Multiplier Gain）: 1-1000倍, 软件可调；1600*400像素； 像素尺寸16µm；探测紫外可见光；工作温度-75~20°C ;系统操作数据采集软件;与光谱仪连接的CCD匹配器;成像光谱仪，参数为：焦距500mm;数值孔径f/8;线色散倒数1.6nm/mm;光谱分辨率0.07nm(FWHM);入射狭缝高度16mm；扫描步长0.01nm;扫描速度1-1000nm/min;波长范围170nm-10µm;机械扫描范围0-1400nm;光栅尺寸68*68mm；光栅线数/闪烁波长：600g/mm@500nm,1200g/mm@300nm, 3600 g/@500nm;杂散光1.5*10-5；光轴高度101.6mm;有用焦平面尺寸16*25mm,全分辨24个光谱通道；波长重复性±0.05nm;波长准确性±0.15 nm;与光谱仪连接的四路光纤输入匹配器;快门，速度可调，最快速度10ms，与CCD探头系统同步动作。

	
	X射线衍射装置
	X-ray duffractometer
	690000
	日本
	北京理化赛思科技有限公司
	2007.07
	X射线发生器输出功率≥3KW；阳极材料：Cu；射线防护罩。测角仪为广角测角仪；*入射狭缝和接收狭缝可采用自动可变（（0.01-7mm）0.01mm/步）以及固定模式，使用狭缝幅宽固定测试法和等照射面积测试法；可以测量低角度的衍射峰（2q从0.3度开始）。测角仪测量范围-10°～+158°。2q最小步进及角度重现性1/10000度。仪器必需配置聚焦光路与平行光路两套光路系统，且可自由切换，切换后无需对光调整，适用于分析粗粒粉末样品的测试。测角仪半径可调。石墨单色器，适应于平行与聚焦光路系统。检测器的计数线性应大于70万CPS。最大背底小于0.2 CPS。配备最新版的国际粉末衍射数据库PDF2。JADE 7.0软件包的物相检索软件，含原始数据直接检索功能。无标样晶粒大小计算。点阵参数精确测定。循环水控温精度1℃，室内噪音小于40db。配备够三年使用的备品、备件及消耗品。提供可分析测定纳米级薄膜样品的附件。

	
	快速纸页成型器
	RK-2A
	423780
	奥地利
	广东省中科进出口有限公司
	2007.07
	包含：加热系统、2个不锈钢干燥器；电源：400V  50Hz  三相电（可根据需要定制）；气源：4.5－10bar；进水排水：1/2''进水/最小50mm排水 ；出水管：HT pipe DN 40，近地安置；水压：3－10bar；压缩空气软管直径8mm；压缩空气：600KPa；外形尺寸：1690X850X1200；净重：370Kg；抄片直径：200mm；选件：蓄浆器进水传感,设在蓄浆器内部上方；真空油热干燥器；筛网夹紧装置，换网时使用；带毛毯服伏压辊，用于湿纸页从成形器转移到干燥器；筛网，330×330mm，镍合金筛网

	
	质谱仪
	*
	349000
	英国
	北京英格海德分析技术有限公司
	2007.10
	质量数：1～300amu；取样压力范围：小于0.5mbar；最小检测分压：5*10^（-15）mbar；能量范围-512～＋512eV；分辨率：5%的谷；能量分辨：0.3eV；工作压力：小于0.5mbar；全量程真空规；分析室；分子泵；系统控制,软件；连接法兰DN-63-CF或DN-40-KF；四级控制器；检测器,生产厂商Hiden Analytical Ltd

	
	卧式拉力机
	KRK
	330000
	日本
	上海林纸科学仪器有限公司
	2007.11
	卧式拉力机。微处理器控制，气动夹具，宽度25mm，带自动样品检测。标准测试长度： 180mm/其他长度可设定。最大行程（包括测试长度）为270mm。测试速度范围：2 - 100mm/min。标准负载：500N（也可以提供100N或1000N负载）。测试结果包括：抗张力、伸长、抗张能量吸收T.E.A.、裂断长等。符合标准ISO 1924/2； T-494。电源220V/50Hz。精密切刀:切样尺寸：300mm x 15mm，手动。用于ISO标准的抗张测试、ISO 9895和TAPPI T-826标准的短距压缩等试验的纸样制备

	
	微波等离子体放电系统
	KYKY-WBDL
	386300
	中国
	北京中科科仪技术发展有限责任公司
	2008.04
	功率1.5；频率2450MHZ；磁场875高斯；真空室450*500，6-8窗口；真空度8.7*10^(-4)Pa(30分钟内)；基片温度大禹500摄氏度；基片架可90度旋转在腔内有20cm伸缩；射频、脉冲副偏压

	
	制备型液相色谱仪
	DELTA 600E
[含DELL360计算机一台单价6000元]
	561300
	美国
	中国科学器材进出口总公司
	2008.12
	高精度（0.1％RSD），专利的非圆齿轮传动设计，流速平稳准确；宽流速范围（0.01—45mL/min ），分析、制备两用；多种专利的设计，以保证极高的梯度重现性（0.15％）、梯度准确性（0.5%）；系统体积固定，分析到半制备方法转换便捷准确；单键盘控制全系统，大屏幕LCD编程，易于操作；预编的十一种梯度曲线（线性，凹线，凸线），可以任意编辑梯度表的组合。从而得到优越的梯度性能； 7725和3725双进样器：分析用7725手动进样器；制备用3725手动进样器。

	
	间歇流动微波合成仪和过程研究工作站
	Discover S-Class
[含DELL330计算机一台5500元/HP1008打印机一台1500元]
	395000
	中国
	北京兄弟创合科贸有限公司
	2008.12
	工作温度区间：－80～300℃，温控精度±1℃；温控：光纤或红外线；单次合成量：1ml-150ml ；微波功率密度≥900W，连续非脉冲微波输出；微波辐射泄漏符合美国ETL，欧盟CE安全国际标准；温度和压力以及功率时间的实时监控和显示；内置电磁搅拌装置可连续机械搅拌装置；最大压力35Bar；适合各种液体、固体和粘性试剂的化学反应；仪器控制和电脑控制

	
	喷雾干燥器
	B290
	495000
	瑞士
	北京信德科兴科学器材有限责任公司
	2008.12
	蒸发量：1.0升水/小时；干燥时间：1.0-1.5秒；进风流量：最大流量35m3/h；操作温度：最高220℃；加热温度控制精度：±2℃；喷雾用气体：压力5-8巴；LED数字显示：进口处温度；出口处温度；抽风机风量；蠕动泵速；功率：2900W；内置的喷咀清理装置以防堵塞；配B-295循环冷却装置能适用于有机溶剂的喷雾干燥；进料量可通过进料泵来调节，最小样品量可达50mL；不锈钢喷咀：孔径0.7毫米；进料：采用蠕动泵控制，进料量可较精确控制，最低进料量为50-100mL样品较为粘稠的样品或是悬浮液亦能适用；整个喷雾干燥过程都是在玻璃器皿中进行，操作人员可清楚看到，如有问题可及时调整；玻璃器皿内壁都经抗静电处理，在一般干燥情况下干粉不会粘到内壁上；对于某些药品的喷雾干燥，为达无菌的目的，在使用前用高温热空气消毒，空气进口设置过滤器，以保持空气的洁净；干燥后的成品干粉，其颗粒度较均匀、一致，90%以上的干粉在同一颗粒度范围；设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时，会自动清除；热风温度及流量均可按需调节；各项参数液晶显示；可与有机溶剂回收装置配套使用，可用于有机溶剂的喷雾干燥；适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等，因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温，故只是瞬间受热，能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。

	
	颗粒度ZETA电位电阻测试仪
	nanoZS
[含DELL330计算机一台4500元/HP1020打印机一台1300元]
	532800
	英国
	北京信德科兴科学器材有限责任公司
	2008.12
	粒径测量范围：0.6～6000nm（测量上限，根据动态光散射测量，颗粒不能沉淀）;确保最宽的样品浓度范围：0.00001vol%（0.1ppm）～40%w/v；可测更低浓度（0.00001vol%）的样品，仪器的灵敏度最高;ZETA电位测量;电位测量粒径范围：0.6纳米-30微米;Zeta电位测量的浓度范围：0.001 % ~ 40 %;电导率测定范围：0 to 200mS/cm；电势：-100 mV ~ 100 mV;迁移率测定范围: Nominally +/- 10 mcm/Vs;激光光源：He-Ne激光器4.0mW，633nm，分光光路测量。（不采用高功率激光光源，防止光源对纳米粒子产生热扰动，产生测量误差。）马尔文仪器使用雪崩式光电倍增管APD检测器，高速数字相关器可得到更高的灵敏度和准确数据;采用雪崩式光电倍增管APD检测器。灵敏度比普通光电倍增管PMT检测器提高至少20倍;样品池：易清洗，使用方便，适用范围广。（包括专利的弯曲式毛细管，石英测量池和普通测量池）;温度范围：2ºC to 90ºC，可以自动测量粒度随温度变化的趋势图;测量样品的PH值范围：1~13;探针电阻率附件;电阻率：10-4－105 Ω.cm；电导率：10-5－104 s/cm
方块电阻：10-3－106 Ω/□(可扩展);可测晶片直径： 140mmX150mm（配 S-2A型 测试台）;Φ200mm（配 S-2B型 测试台）和400mmX500mm（配 S-2C型 测试台）（以上型号仅为推荐型号）;恒流源：电流量程分为 1μA,10μA，100μA，1mA, 10mA, 100mA 六档，各档连续可调。
数字电压表：量程及表示形式：000.00－199.99 mV；分辨力：10 μV;四探针探头基本指标：间距：1±0.01mm；针间绝缘电阻: ≥1000 MΩ；机械游移率: ≤0.3％；探针：碳化钨或高速钢 Ф0.5mm；探针压力：5-16 牛顿（总力）;模拟电阻测量相对误差（按 JJG508-87 进行）：0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3％±１字;测量最大相对误差：（用硅标样片:0.01-180Ω.cm 测试）≤±5％

	
	陶瓷内衬气流磨
	LNJ-12A
	435000
	中国
	北京信德科兴科学器材有限责任公司
	2009.03
	(1)用途：加工玻璃或陶瓷粉体
(2)主要技术指标：1）要求进料粒径约100目，出料 D97=2-10µm ，D97=0.5-5µm，产量>5Kg/h；2）能对颗粒进行特定粒度段的分级，比如需要0.1-1µm，1-3µm；能精确分级；3）金属杂质引入量不大于0.2%；4）选用流化床气流粉碎分级机，结构设计要充分考虑设备的耐磨性；5）设备的主要易损件进行耐磨处理后，使用寿命达到10000小时以上。设备内腔及管道选用耐磨陶瓷管道；6）选用高效的滤筒式袋式除尘器，除尘效率>99.99%，清灰时系统气压稳定；7）分级机至少实现两段分级；8）包括全套设备：空压机，储气罐、空气干燥机、工作平台，气流磨、流化床式分级机

	
	纳米厚度仪
	Veeco Dektak150
	399800
	美国
	北京清大数电科教仪器中心
	2009.04
	Z 轴方向分辨率最大1Å，低噪音，测量重复性6.Å； 具有光学平整参考面，直线扫描，最大扫描长度55mm； 标准垂直测量范围大于524um； 数据采样点大于 60,000/扫描；配有快速更换探针附件；
6）可以连续测量台阶，多次扫描分析, 可单次扫描测量多个台阶；可确保大样品6寸的测量；台阶检测功能，可自动测试多重台阶；探针接触压力：1-15mg；最大样品厚度90mm; 具有应力软件,彩色Camera；具有3D扫描扩展功能； 样品台运动最大距离(手动)：X-方向：100mm，Y-方向：100mm，旋转角：360°

	
	热粘性测试仪
	SL-10【Lako-Tool】
[含赠送6-15空压机一台]
	510000
	美国
	北京丹贝尔仪器有限公司
	2009.09
	测量薄膜材料热封性能，以及在热封后尚未冷却时的热封强度，保证高速灌装的包装可靠性;特点：可进行热封、热封强度测试、热粘强度测试;符合标准：ASTM F 1921-98
技术参数：温度测试范围：0—350℃，分辨率：±0.1℃，精度：±0.70℃;热粘性剥离力传感器容量：111.2N，精度：0.1%全量程;封合强度测试单元：量程：4448.2N，准确度：0.89N，校准标准：ASTM E-4;热封压力：量程：137.9—2758Kpa，分辨率：0.68Kpa;热封时间：0.20—99.99s,分辨率：10ms,控制精度：±0.025s;热封长度：12.7cm-30.4cm.宽度：3.1-25.4mm,夹具易于更换

	
	扫描探针显微镜
	INNV-BASE[含附件]
	797900
	美国
	北京清大数电科教仪器中心
	2009.09
	系统噪声水平：开环扫描模式下Z向噪声水平：<0.05nmRMS。XY方向闭环噪声水平：<1.5nmRMS@1kHz；样品台：样品台手动移动范围：5mmx5mm；样品最大尺寸为：直径50mm，厚度18mm；扫描管配备：开环小尺寸扫描管扫描范围：5umx5umx2.5um(XYZ)可持续稳定获得原子级分辨率；闭环大尺寸扫描管扫描范围：90um x 90um x 7.5um (XYZ)；扫描非线性 < 1%，可对探针悬臂梁弹性系数进行标定，可进行力曲线/力谱测量；扫描分辨率：横向分辨率：0.50~0.55nm范围内。Z方向分辨率：0.30~0.38nm范围内。光学辅助显微镜：彩色CCD摄像头、内置光源的自动连续变倍光学显微镜系统，140X-700X；分辨率：<2um；防震系统：SPM专用防震台，防震频率0.5Hz，不需要压缩气体和电源；扫描模式：接触模式、轻敲模式、抬起模式、暗场抬起模式和定量相位相位扫描模式，相位扫描模式相位线性度达到完整的±180o，扫描隧道显微镜、横向力/摩擦力显微镜。同时四通道数据采集，像素范围1024x1024，可同时显示16幅图；三个独立20位DAC分别对XYZ三个扫描方向进行控制，内置两个独立锁相放大器，具有闭环扫描管控制功能，能进行抬起模式电场力、磁场力扫描成像；相位成像应该具有自动调零的功能；具有自动逼近功能系统能自动决定阈值。

	
	高精度湿度仪
	AQUTRAN Model 1
[含溯源薄膜/软件各一套单价10000元]
	644000
	美国
	北京丹贝尔仪器有限公司
	2009.09
	传感器要求：电量绝对值传感器，无需校准；性能长期稳定不衰减，无需再生；测试范围：0.0005～5g/m2.day；测试腔数量：2个，每个测试腔面积：50cm2；可测试片材和小于3升的完整包装件；测试温度控制范围：10～40℃ ±0.5℃；测试湿度控制范围：100%RH，35~90%RH±3%； 使用干燥的氮气做载气；追溯NIST的标准膜一套

	
	射频等离子刻蚀清洗系统
	K1050X
[含RV3机械泵一套30915元地运保费5000元]
	321500
	英国
	北京兄弟创合科贸有限公司
	2009.10
	三大用途：等离子清洁、等离子刻蚀、等离子灰化。用于ITO玻璃片的净化设备
微处理器控制：全自动程序控制，一键式操作；现代固态射频技术：0-100瓦功率可调，操作范围在25到75 瓦,工作频率为13.56MHz.
射频（RF）系统：具有自动调谐匹配功能     LCD显示：显示腔室里的各种条件，如真空度、射频功率及时间等，所有工作参数可编程预设，人机界面。可储存10个工作程序以便多用户时的不同应用。

桶形工作腔室：‘Pyrex’160mm L x 110mm Dia.，标配硼硅酸盐玻璃腔    拉出式抽屉：样品托盘为抽拉式
等离子输出：射频电源-固态150瓦射频峰值，通常操作范围在真空测量范围：完整的操作真空显示的活性计量头ATM - 1x10-5 mbar刻度-通常操作真空为0.5mbar到1.0mbar
数字计时：99.9小时选择范围时间显示，倒计时实时显示，在灰化过程结束后自动终止，具有两个气体入口：可单独使用一种或同时两种不同的气体，并且两路气体都有流量计控制
电源：230V 50Hz (包括泵最大电流5 Amp)；115V 60Hz(包括泵最大电流10 Amp)。Services： Process Gas at nominal 5 psi, (0.33bar)
机械泵RV3：No. 3 泵 (with a synthetic oil 'Fomblin' for Oxygen or Corrosive Process Gases.) 

	
	压光机
	*
	860000
	芬兰
	普利赛斯国际贸易上海有限公司
	2009.10
	压光机的框架是敞开式的；采用油压方式加压，均衡的压力；显示钢辊中心的温度和钢辊表面的温度；速度是通过PLC来控制的，采用PLC触摸式控制器，速度在5—40M/min之间，全部数字设定；橡胶辊由美卓提供，保证与纸厂生产现场用压光条件一致性；坚固的结构，安全的进纸装置，使压光机操作起来既简单又安全；可选用压辊有软压光聚酯辊、超压光聚酯辊及钢辊；加热功率3×1.5KW，升温快速；当压最宽纸幅时，最大压区负荷是330kN/m（1850pli）；钢辊是电子加热式的，温度控制在室温至200℃之间。表面研磨至0.05Ra；橡胶辊表面硬度：91 ShD ±2；重量约为500kg。其中：胶辊重量约为50kg,钢辊重量约为30kg。
附1：软压光辊技术参数：软压光包覆层；辊子颜色：绿色；硬度：87- 93 ± 2 Shore D；包覆层厚度：12.5 - 15 mm    0.50 - 0.60”；最大短期表面温度：120 ºC  250 ºF；最大夹口压力：55 Mpa  8000 PSI；抗化学性：对于纸厂所用的绝大多数化学品具有高抵抗性；包覆层优点：极佳的抗冲击性；非常好的抗龟裂性；非常好的抗锰性；内置最低热度（低滞后性）；磨碾间距长；提供长夹口；节约纸张；良好的可维修性；可修改；应用：软压光纸张等级；制造商：Metso Paper
附2：超级压光辊技术参数：超压光包覆层；多夹口压光包覆层；辊子颜色：黄色；硬度：88-93 ± 2 Shore D；包覆层厚度：15 mm   0.60”；最大短期表面温度：120 ºC    250 ºF；最大夹口压力：55 Mpa    8000 PSI；抗化学性：对于纸厂所用的绝大多数化学品具有高抵抗性；包覆层优点：超好的抗冲击性；非常好的抗龟裂性；非常好的抗锰性；内置最低热度（低滞后性）；磨碾间距长；可靠性高、通过认可；良好的可维修性；可修改；应用：由于极佳的抗冲击性，适用于绝大多数等级纸张的压光和不稳定的生产条件。

	
	探针数据采集
	ESPION system
	349000
	英国
	北京英格海德分析技术有限公司
	2009.11
	静电探针主机系统：安装法兰DN-35-CF(70mm./2.750OD)；插入长度316.5mm；射频补偿，标准状态下用于13.56MHz；探针电源和控制单元；ESPION视窗操作系统下的操作软件；RS232/LAN串口和网络电缆；RF compensated electrode；钨探针尖一包（5个）；自动波纹管密封的线性驱动装置；步进马达和控制器箱；连接电缆；驱动距离0-300mm（0-11.8”）；安装法兰DN-40-KF；钨质探针尖（15套）；补偿电极（1套）；眼镜镊子（1套）

	
	热膨胀系数测定仪
	DIL402PC/1
[含赠DELL电脑/HP打印机/金相试样磨抛机/切割机各一台]
	427600
	德国
	北京德泉兴业商贸有限公司
	2009.11
	温度范围：室温-1200℃;样品大小：长Max.25mm  直径 Max.12mm(管式) ;测试范围：0-5000μm;热膨胀系数测量精度：10-7/K;温度准确度：≤1℃;分辨率：   ≥8nm/digit;炉体结构：卧式炉, 无重力的影响，测量膨胀系数精确度高;测试气氛：动态，静态;加热速度：0--50℃/min
软件：中文语言操作，分析软件，有C-DTA功能，可同时得到吸热、放热信息;工作环境：电源：220V ±10%、50HZ，要求有断、漏电保护，插头形式要符合中国国家电工安全标准。环境温度：10℃-35℃,相对湿度：≤90%。要求仪器在上述工作环境下，能长期稳定的工作。

	
	流变仪
	TAlnstruments-waters
[含高温炉/夹具/循环水浴/空压面/计算机/打印机]
	880988
	英国
	沃特世科技上海有限公司
	2009.11
	⊙流变仪AR2000ex 流变仪531002.901  AR2000ex
⊙流变仪高温炉：531051.901-Smart Swap Peltier Plate；546105.901-Electrically Heated Disposable Plate System；505010.901-Installation Kit；511200.902-Stainless Steel, 20 mm Plate, NST；511400.901-Stainless Steel, 40 mm Plate；513400.901-HA AL, 40 mm Plate；513600.901-HA AL, 60 mm Plate；529613.901-Hard Annodized Split Solvent Trap Cover and location ring；523250.927-Aluminum 25 mm ETC Disposable Plates, Package of 100；523250.928-Aluminum 25 mm ETC Disposable Plates with Drip Chanel, Package of 100；547906.901-SER2 Universal Testing Platform for AR-G2 and AR2000ex (temperature range: 0 to 290°C)；200978.001-SER2 Dual Blade Cutter Assembly；200979.001-Razor Blades for SER2 Blade Cutter (pkg of 50)
⊙流变仪UV组件：英国TA Instruments -waters LLC 546303.901；UV Light Guide Accy with Source Include:
光源：UV Curing option （带光源）；UV光源：高压汞灯；最大光强度：300mW/cm2，光源强度可调节（标配）；光源波长范围：320～500nm（不带滤光片波长范围250～600nm）；光源传输：光导纤维（标配）；保护眼镜：标配2副；可抛弃式夹具：Package of 10 disposable 20 mm diameter acrylic plates； 铝夹具：Package of 10 disposable 20 mm aluminum plates；光照计（照度计）： Replacement remote radiometer /dosimeter for UV-Curing and Photo-Curing Options； 快速采点系统：Waveform & Fast Sampling Option Upgrade-4；温度范围：室温～150℃（配合EHP附件）
⊙平行板夹具\流变仪安装包
⊙循环水浴Julabo：575015.901 J ulabo, ACW Temperature Controlled Water Bath (to 80 deg C)
⊙空压机：Jun Air：575005.901 Compressor, oil free with dryer(240V)

	
	电致发光性能及QE测试系统
	CSLMS-1021
[含KEITHLEY2420电源61000元及联想电脑一台4000元]
	583000
	美国
	北京信德科兴科学器材有限责任公司
	2009.11
	其用途测试用于测试电致发光的光学、电学性能及固体的外量子产率（QE）。
系统包括:10英寸积分球（LMS 100）；光谱校正标准灯（SCL-600）；灯座；标准灯电源（LPS-100-0260, 2.60 A, 35 W）；光谱仪（CCD Array Spectrometer, CDS2100）；光谱光测量应用软件；附带光谱校正标准灯（SCL-600，2个）；吸收校准灯电源Preset Power Supply LPS-100-0307；吸收校准灯Absorption Correction Lamp AUX-35
系统规格：Sphere: 10 in (25 cm)。Sphere Coating Reflectance；98%；Radiometric Range：100 W (max)；Photometric Range (Illuminant A)：385 mlm – 8500 lm；Red LED Range：100 mlm –2200 lm；Green LED Range：375 mlm – 8400 lm；Blue LED Range： 145 mlm – 3100 lm；Spectral Range ：350 - 1050 nm。

	
	偏光显微镜
	DM4500P
[含联想扬天6350N电脑一台单价5200元]
	668800
	德国
	北京信德科兴科学器材有限责任公司
	2009.11
	10X目镜，带十字定位丝，带眼罩，可调屈光度，带测微尺,金属框架，视野25mm；物镜： 5×1.5， 10×0.3, 20×0.4, 50×0.55,透反共用长焦物镜，配热台使用。成像清晰，透反射观察共用一套物镜,无需更换物镜。成像光路带有1.6X的变倍系统，可在此物镜配置下获得8×,16×,32×,80×的光学观察倍数；观察方式：具有反射光明场、偏光、锥光、荧光观察方式及透射光明暗场等，锥光镜本身带有微调焦功能，观察时；载物台可旋转360度，带定位功能，精度0.1度；调焦旋纽为三级(即粗、中、细)同轴，最小步进不大于1μm，物台高度限位可调整，可适应大样品；载物台样品夹X,Y移动行程，多档移动步距；透射光起偏镜可旋转360度，检偏镜可旋转180度；温控台：加热范围室温（或更低）～350℃（或更高），温度精度和稳定性：0.1℃； 500万及以上实际有效像，非数差值微位移，位图深度36位真彩色的高清晰、高分辨率。实时采集、同步捕捉图象，传输速度快，带有厂家的Logo，确保原装进口；工作温度：5—35°C; 湿度：相对湿度不大于85%;12V，100W卤素灯室2个，用于透反射光源，10个备用灯泡；全波长补偿片、1/4波长补偿片、测微台尺各一个；日光滤片、灰度片、漫反射片各2个

	
	色谱制备系统
	Analogix [含电脑一台单价5200元/双核2.0GMHZ/120G硬盘/19"液晶]
	454500
	美国
	北京兄弟创合科贸有限公司
	2009.11
	Analogix系统配置2个标准纯化通道；柱装载量: 200-600g纯化柱，耐腐蚀、耐酸碱；固体样品: 不小于30g并可扩展；液体样品: 不小于40mL, 可注射器上样；溶剂传输: 低脉冲泵，流速: 2－150 mL/min；溶剂梯度: 二元梯度泵 (精度：±1%)；系统最大压力:200PSI,工作压力0.7MPa，有过压警告设置；紫外检测: 可变波长；馏分自动收集；
控制单元：仪器所有的参数设置与控制，数据采集，数据处理及分析报告等均由计算机控制。色谱软件可以控制泵系统、检测器、样品收集系统，并可进行色谱定性、定量分析；蒸发器：蒸发能力Max.20ml/min;可达真空度：399.9Pa（3mmHg）以下；温度调节范围： 室温＋5-190℃;温度调节精度：±1℃,冷凝器： 直立式;冷却面积0.12m2。


	
	高低温环境电子拉力实验机
	INSTRON5565A
[含计算机/打印机/静音气泵/杜瓦瓶/有限无分析软件]
	630000
	中国
	英斯特朗上海试验设备贸易有限公司
	2009.12
	主机技术参数：机台最大负荷：5KN（500KG）；试验载荷示值相对误差：≤±0.3%；负荷测量范围：0.2%—100%FS； 试验力示值分辨率：最大试验力的1/500000；大变形测量范围： 10-1640mm；变形示值误差极限：示值的±0.5%以内；变形测量范围：0.01—100%FS；大变形分辨力：0.001mm；机台位移示值误差极限：示值的±0.05%以内或0.02mm取最大值；机台位移分辨力：0.000016mm；试验速度调节范围：0.0001—1500mm/min（0.0001—1500mm/min保证速度精度±0.1%内）；试验速度控制精度：示值的±0.1%以内；试验有效宽度：420 mm；拉伸有效空间：1640 mm 
环境系统技术要求：温度调节范围： —70℃～250℃；工作空间：（W×D×H）：260×260×810mm；箱内有效拉伸距离（含夹具长度）560mm； 温度感温器类型：K型热电偶；温度控制：PID控制，数字显示；加热方式：对流加热；升温时间：室温- 260℃≤40分钟；降温时间：室温- —70℃≤20分钟；温度均匀度：±2％；温度精度：±2℃；温度波动度：≤±0.3℃；箱体正面：设有观视窗
测量系统：控制测量系统：计算机程序控制；电气控制：采用DSP(数字信号处理器)技术；数据采集：40000Hz采样速率处理，1000Hz数据记录频率（可根据时间、应力、应变等参数变化）；试验方式：速度控制、载荷控制、应变控制和应力控制；数据显示，4个实时显示通道。（位移、载荷、应变或时间等）；载荷和应变测量：(1)系统单位可设置为国际单位、公制单位或英制单位，并可相互转换；(2)测力计和引伸计的自动识别，自动标定和自动平衡；(3)载荷自动平衡、故障判断及指示功能，横梁位移微调功能。

	
	椭圆偏振仪
	UVISEL-IN-SITU
	1188550
	中国
	中国科学器材进出口总公司
	2010.03
	光谱范围：高稳定性的 150 W；氙灯光源：光谱范围：190 –880 nm, 1200 gr/mm 的光栅；入射角度全自动可变：40-90度，步长0.05度，精度0.01度；Psi和Delta的精度很高：空气中，当: Psi=45度；Delta=0度，在190-880nm范围内：Psi= 45: +/- 0.01° ，Delta = 0 +/- 0.03°；在线单波长测量速度好于10ms/点，50ms/点可以达到非常高的信噪比；可以用于在线监测，也可以用于离线的样品测试；可使用不同大小的光斑探测样品；光斑尺寸：含三种尺寸光斑（0.05，0.1，1mm）3种不同的Pin-hole（0.05，0.1，1mm）；定位精度优于0.05°，消光系数优于10-5；离线测量自动样品台：样品台尺寸200mm 

	
	镀越时间测试系统
	TOF-401
[含泰克示波器一台单价81000元]
	1714254
	日本
	北京天源清水科贸有限公司
	2010.03
	迁移度 : 10-7～10-1 cm2/V・sec； 样品厚度 : 0.1μm～几个 μm； 迁移时间 : 大于 10 nsec； 样品温度范围 : -100℃～200℃；温度精度±1度； N2 激光，波长 : 337.1 nm，激光能量 : 150 μJ，脉冲宽度 : 0.6 nsec； 染料激光（通过附加在N2 激光器前的染料池获得）；波长范围 : 357～710 nm，激光能量: 根据波长变化，脉冲宽度: 1 nsec； 光导玻璃纤维，长度 : 2.5 m，直径 : 800 μm； 保温体：材料 : SUS，内径 : 250 mm； 真空排气装置，真空度 : 6.7 Pa (5 x 10-2 Torr )，旋转泵 : 100 l/min，Pirani Pre 真空计，真空管: 主真空管, 三路阀门, 泄漏阀； 样品池：Cu 体，温度范围 : -100℃～200℃，一对电极探针；

	
	真空烧结炉
	GZR3-50-11
	485600
	中国
	天津市北光真空设备公司
	2010.09
	有效工作容积：长345×宽345×高150mm；最高工作温度：1100℃；装载量：50KG；炉温均匀性：±5℃；加热功率：50KW；极限真空度：5×10-4Pa；热态真空度：5×10-3 Pa（空炉800℃）；升温速度：空炉从室温升至1100℃≤60分（不考核真空度）；压升率：0.67 Pa/h

结构说明：真空炉为立式结构，上炉门与炉体铰链连接，后炉门与炉体螺钉紧固。抽气口在炉体侧面经高真空气动角阀与复合分子泵（或高真空油扩散泵）连接，炉门手动开启、手动锁紧装置，周边有炉体及前后炉门为双层壁结构，夹层通冷却水。炉体和炉门、抽气管路内层及全部法兰为不锈钢板，外层为普通碳钢板，炉体有效工作区参考尺寸为Φ内700×长600mm；炉内加热器为钼加热带，布置在热区的上、下两面，经高温瓷件固定在隔热屏内。钼带加热器经水冷铜电极接到炉外，分别与降压变压器连接，经模块型可控硅调压调功器调节加热电流升温，每组加热器为两相低压供电；炉体安装四支测温热电偶，按要求其中两支安装在支撑点阵中心的上面和下面（规定尺寸）与温控仪表相接，分别调控上、下加热器的温度，另两支铠装热电偶可按需要放置在工作区任意位置与温度显示仪表相接只显示温度；由于采用抽真空角阀安装在炉体侧面，使炉体下面空间预留用于试验和测试。炉体下部有预留孔（Φ60mm）和盲板；前炉门按要求有两个观察窗及挡板，按要求前炉门下方有备用电极两个（25V.30A）；真空炉真空抽气系统由高真空气动角阀，FF250/1600复合分子泵和ZRP-48直联真空泵及相关气动阀门、管道组成，具有充气阀及压力显示指针仪表，真空测量采用ZDF-Ⅳ 复合真空计；设备配置耐热钢材料加工制成的支撑点阵构架1件（符合相关技术要求）和不锈钢主体托盘5件,托盘可码放5层，层间距大于50mm；设备具有冷却水断水，超温报警装置。

	
	卧式砂磨机
	LMZ0.5
	382000
	中国
	耐驰（上海）机械仪器有限公司
	2010.09
	台式、密闭式结构, 用于连续或大流量循环超细研磨分散于液体中的固体颗粒物料；研磨筒体，圆柱形, 密闭式, 设有填加和排放研磨介质的接口, 双层夹套带冷却水连接；搅拌轴，包括搅拌轴及缝隙筒, 硬质合金销棒,有利于强化研磨；触点式压力表, 测量范围0-6 bar, 达到工艺设定最大值时自动关机；进料泵转速通过气动节流止流阀手动调节；控制柜，包括控制和继电部分；电压波动不超过+/- 5 %；研磨筒体结构，不锈钢；研磨筒体容积，约0.78 L；物料容积，约0.5 L；外壳，不锈钢；研磨筒体端盖，不锈钢；产品温度，温度计, 测量范围0-100°C；密封液压力容器，容积为2.6L, 工作容积为 0.7L；驱动，变频调速。n = 600 - 3000 rpm (at 50 Hz)；驱动电机功率，4.0 kW ,  防爆级Ex d II B T4；驱动电压，380 V / 50 Hz / 3 phases三相

	
	三辊研磨机
	EXAKT 80E
	390000
	中国
	上海人和科学仪器有限公司
	2010.11
	配置: 变频调速装置；通用刮刀座；辊子；可调宽度出口；不锈钢进料斗；防喷溅托盘；清洗用安全栅；溶剂分给系统；开放式冷却加热循环系统

辊筒：直径：80mm；长度：200mm；可冷却也可加热至80℃；辊筒转速比：9:3:1；辊筒材质：硬镀铬不锈钢 

变频器，电子调速马达输出功率：1.1

电子控制辊筒间距和压力

	
	离子化能测试系统
	PYS-202-01\02\03三系统
	2910000
	日本
	日本Sumitomo Heavy Industries Mechatronics，Ltd./北京天源清水科贸有限公司
	2011.03
	真空紫外光源系统：真空紫外光照射和扫描波长范围400nm～138nm；真空部尺寸：直径30cm以上的圆筒形；分光器狭缝尺寸：2mm×２mm以内(激发光波长宽度4nm以内)；可以通过USB端口从计算机传送波长控制指令；可以指定波长范围和能量（eV）范围；广源切换真空室尺寸：外形为直径不到20cm的圆筒状；真空室的真空度为１×１０＾-2 Pa以下；内置式真空紫外光聚光镜头；光源切换机构采用手动旋钮；带镜头焦点调整机构；重氢（氚）灯及电源为空冷方式 照射功率为6eV100nW以上；氙灯及电源为空冷方式 照射功率为4eV25uW以上；本系统必须能够作为PYS测定的光源使用；备品备件：DATA BACK UP 用CD。

微电流测试真空系统：

微电流测定用真空容器：微小电流测定真空室主体可能的真空度１×１０^-2 Pa以下；真空室主体内经φ260×长200以上；光入射口镜头为CaF2或MgF2；正面室门为右开闭方式、关闭时带锁定机构；连接器的绝缘电阻为2000MΩ以上；可测定的最小电流１０ ｆA以下；暗电流500 ｆA以下；旋转泵+分子泵的排气速度：35L/s以上；带流量调整机构的气体调换端口；样品尺寸30mm×30mm×厚1mm以下；样品台可向X、Y、Z三个方向移动且适应真空环境；设备台架为双层结构，上层搭载真空室主体；测光器件为与真空紫外线对应的硅光二极管；旋转短波截断滤色片：300nm处透光率90%以上，170nm处截断90%以上的电磁波；本微小电流测定真空室可以作为PYS测定的样品室使用；备品备件：联轴器NW40-CLA（日本）。

微电流自动测试系统：附加电压直流+1V～200V,最小设定分辨率５μV；测定电流最大100mA，最小测定分辨率1fA；
与真空室组合产生的暗电流为500fA以下；可装卸型树脂样品器具；配备样品电极兼基板固定的器具；控制电脑为桌面型 操作软件为Windows Xp Professional；配置15英寸以上的液晶显示器；测定电压设定功能软件；电流值自动读取软件；电流值手动读取软件；电流值图形表示软件；与分光仪驱动程序联动的电流值绘图软件；暗电流稳定时间等待软件和图形化表示；本系统必须能够作为PYS测定系统的电流测定器使用；配套计算机；备品备件：测定用电极EPL01

	
	椭圆偏振仪
	UVISEL-IN-SITU
	1188550
	中国
	法国HORIBA/中国科学器材进出口总公司
	2010.03
	光谱范围：高稳定性的 150 W氙灯光源：光谱范围：190 –880 nm, 1200 gr/mm 的光栅，；入射角度全自动可变：40-90度，步长0.05度，精度0.01度；Psi和Delta的精度很高：空气中，当: Psi=45度；Delta=0度，在190-880nm范围内：Psi= 45: +/- 0.01° ，Delta = 0 +/- 0.03°；在线单波长测量速度好于10ms/点，50ms/点可以达到非常高的信噪比；可以用于在线监测，也可以用于离线的样品测试；可使用不同大小的光斑探测样品；光斑尺寸：含三种尺寸光斑（0.05，0.1，1mm）3种不同的Pin-hole（0.05，0.1，1mm）； 定位精度优于0.05°，消光系数优于10-5；离线测量自动样品台：样品台尺寸200mm ；配套的仪器测试控制软件

	
	微波等离子体设备
	*
	340000
	中国
	武汉化院科技开发实业总公司
	2010.05
	设备参数：工作频率：2450±50MHz；输出功率：0.3 ~3kW  连续可调；功率稳定度：±2%；输出波导接口：功率头外置带FD-22标准法兰；输入电源： 380V±5% ；冷却水流量：> 35L/min；结构方式：功能控制柜式；系统驻波系数： VSWR ≤ 1.5；电动销钉调配器：调节最佳匹配，数字显示反射功率电平；微波泄漏：符合国家标准

微波反应器：天线耦合

不锈钢真空室直径：45cm高度：50cm

带设备推车：焊接不锈钢板材厚度：0.3-3mm

	
	光谱ICCD
	PI-MAX2 1003 ICCD
	387600
	中国
	美国iStar/北京清大数电科教仪器中心
	2010.09
	成像传感器：Kodak KAI-1003; scientific grade; interline CCD；CCD版面：1024 x 1024 像素；12.8 x 12.8-μm 像元大小

13.1 x 13.1 (18.5 mm 对角线长)；系统读出噪声:@ 1-MHz    12e- rms/@ 5-MHz    25 e- rms；像素满井：最小130 ke；暗电流(e-/p/sec) @ -20°C:  0.5；最低制冷温度: -200C；垂直转移速度: 4 μsec/row；最小门宽:Fast Gate  < 2nsec(500 ps*)Slow Gate < 50 nsec (< 9 nsec with MCP gating**)重复率: 50/500；最高分辨率: 54 to 64 lp/mm；EBI (Photo e-/pixel/sec): 0.05 - 0.2；荧光屏:P46；帧速: 1 x 1 (1024 x 1024) 4；量子效率: >50% @460nm

	
	镀膜机
	非标加工
	678700
	中国
	北京实力源科技开发有限责任公司
	2010.09
	设备极限压强优于5E-4Pa；抽速从大气到6E-3Pa抽气时间小于25分钟；漏率小于1×10-6PaL/s，停泵12小时之内压强应低于5Pa；单次制备的薄膜面积为0.7～0.8m3，可实现真空条件下薄膜卷绕；所镀薄膜光学性能稳定可靠，重复性好，膜厚不均匀性≤5%；负责安装调试和培训，并提供所需的镀膜工艺支持。薄膜卷绕系统；真空系统设计为低温冷凝泵抽气系统，管道中装有液氮冷却吸附防止机械泵返油。高阀为角阀，真空室预抽设有防湍流阀，避免气流紊乱污染基片。充气阀有过滤装置，阀门全部采用气动控制，所用气动换向阀全部为进口电磁换向阀。真空抽气过程分为手动/自动控制：在不破坏真空的条件下实现真空室内薄膜卷绕（手动、自动）。

	
	半导体特性分析系统
	4200-SCS/F(美国）
	508000
	美国
	美国吉时利/北京东方中科集成科技股份有限公司
	2010.12
	半导体特性分析系统：测试薄膜材料或器件的I-V曲线、C-V曲线等电学特性数据。具体指标：1）电压测量范围1μV～200V；最大电压输出不低于200V，电压源设定最小分辨率5μV。2）电流测量范围0.1fA～100mA；最大电流输出不低于100mA，电流源设定最小分辨率1.5fA。配有前置电流放大器。3）配有CV模块，具有1KHz～10MHz变频CV测量单元。4）具有备用的扩展插槽或扩展接口。具有外控标准GPIB程控接口仪器的扩展能力。5）配有外接夹具适用的接线头。6）配有手动探针台和相应的接线，探针台的X、Y行程不低于100mm，Z轴升降范围不低于10mm。配有光学显微镜和恒温水浴。配有针座，针座3个以上

	
	全功能型瞬态荧光光谱仪
	FL920/Edinburgh
	992500
	英国
	北京兄弟创合科贸有限公司
	2011.03
	光谱测试范围：200nm-870nm；寿命测试范围100ps-50us，荧光寿命采用TCSPC技术，10us-10s磷光寿命采用MCS技术；激发光源：1)100ps-50us荧光寿命采用纳秒闪光灯（充氢气），光谱范围：200nm-870nm输出；2)10us-10s磷光寿命测试采用60W微秒闪光灯；单色仪采用300mm焦距长三光栅单色仪，分辨率0.05nm （1800g/mm光栅）数值孔径 ：F4.2杂散光抑止比：1:105，波长精度： 0.2nm，波长重复精度 ：0.1nm，狭缝宽度：10um-10mm电动可调；TCSPC模块：最大计数功率3MHz,计数通道数4096个通道，最小时间分辨率610fs,时间抖动25ps；探测器：红敏光电倍增管光谱响应范围200-870nm；具有半导体制冷模块。LN制冷inGaAs：800-1700nm；TE制冷inGaAs:900-2500nm，工作温度小于零下20度。暗电流小于50cps@-20度；包含消除二级衍射的滤光片组7片， 对应波长分别为：345nm，395nm, 455nm，495nm，550nm, 590nm 和645nm。尺寸：50mm*50mm；液氮开循环小型制冷机，对样品进行低温荧光测试，温度范围为：77-300K。软件控制温度连续可调；可对固体、粉未、薄膜及液体样品测试，可旋转；可测试时间分辨光谱 (200-870nm,Time Resolved Emission Spectroscopy- TRES)。

	
	墨滴观测仪
	IIA-1501-B
	481280
	中国
	北京革新创展科技有限公司
	2011.11
	1. 支持S-class和Polaris、XAAR382孔、KONICA 512孔的压电类喷头，并且可以非常方便的进行不同打印头在同一套设备的更换，真正实现了在同一套设备中对各个不同公司的喷墨打印头进行实验的目的；墨滴观测仪包含高速摄影系统可以清晰的捕捉到墨点从喷孔出墨到形成一个理想墨滴的全部过程，并且可以在中间任何时刻进行定格分析，而整个过程可以进行视频或图片保存作为备份。通过对墨点的不同形状进行分析，可以快速的确认墨水与打印头的配合情况；软件分析功能，可以在电脑中自动识别所有墨点的速度、墨点尾巴的长度和墨点的体积，并且可以把数据按照图表的形式保存在电脑中进行数据分析；打印功能，在规定尺寸内支持多种格式的图片打印，支持特殊格式如：GERBER文件、AUTOCAD格式进行图片输出，以便实验室进行多种领域的工艺实验；提供国际领先技术的纳米银墨水作为设备的配套，可以用本设备直接完成单面线路板的喷印，这样就能省去了原先实验线路板的打样过程，可以在设备中直接完成实验板的制作。

主要技术参数：打印频率 ---- 100Hz到45KHz；墨点速度 ---- 0m/s 到 25m/s；光学放大 ---- 4.5倍；视场大小 ---- 1.467mm*1.467mm；分辨率  ---- 640*480；墨滴直径 ---- 10um 到 200um（30pl的墨滴直径为35um）；定位精度 ---- ±5um；打印面积 ---- 100mm * 100mm；打印平台 ---- 真空平台；供墨系统 ---- 自动供墨；加热系统 ---- 自动加热；软件：独立于不同喷头；运行在windows平台上；自动分析墨点速度和体积；所有测量结果可以保存在excel中；可以接受BMP、JPG、GERBER和AUTOCAD 格式图片打印

配套附件：提供喷头1套，包含：1．Spectra S-class喷头：1个；喷孔号：128孔；频率：14K；墨滴：80PL；支持溶剂、UV、水性墨水；2．Spectra Polaris喷头：3个；喷孔号：512孔；频率：30K；墨滴：35PL；支持溶剂、UV、水性墨水；3．Konica 512喷头：4个；喷孔号：512孔；频率：7K；墨滴：42PL；支持溶剂、UV墨水；4．Xaar 382喷头：5个；喷孔号：382孔；频率：10K；墨滴：80PL；支持溶剂、UV墨水。

	
	射频电源
	RSG3500
	549300
	中国
	北京科恒新仪科技有限公司
	2011.12
	电源频率： 100MHz ±2KHz；最大输出功率：3500 W：3500W×（10%－100%）；精确到1瓦，连续可调；最小输出功率：30 W；响应时间：毫秒级；信号形式：脉冲；输出阻抗：50Ω；功率稳定度：±1％×设定功率；谐波输出：<＝40dB；寄生调制：<＝1％；环境温度：0 ~ 40℃；相对湿度：< 80% ；冷却方式：水冷；供电：三相交流；输出接口：使用标准同轴接头L27；配备软电缆；长 寿 命：功放核心部件采用国外进口晶体管，24小时连续工作，使用30年以上；整机效率： ≥ 65%；可操作性：瞬时启动，无需预热；射频电源正反向实际功率和各组件电流和电压采用数码管显示；射频电源输出开关，过热，反射过大报警，前级过流，组件过流采用LED指示灯指示；脉冲频率：1-30000Hz。
脉冲重复频率：1HZ---100KHZ，连续可调；脉冲信号形式：矩形方波；占空比：1---99%，步长为1%，连续可调；矩形波上升沿时间：≤8ns，

矩形波下降沿时间：≤5ns；脉冲信号幅度：5V  TTL标准电平；信号输出接口：采用标准同轴接头Q9，阴性，配备软电缆；冷却方式：自然风冷；供电形式：220V±15%，50/60HZ；环境温度：0---60℃；环境湿度：≤85%；长 寿 命：脉冲调制器核心元器件采用国外进口器件，可长时间连续工作；脉冲调制器的界面显示采用LCD液晶显示，频率及占空比的设置直接在4*4矩阵键盘输入；脉冲调制器尺寸：259*132*194(W*H*L)

配备电源匹配器：1）. 射频输入功率：100Mhz；2）. 最大射频传输功率：3.5KW；3）. 射频反射功率；（最大正向功率输出时）：<20W；4）. 负载阻抗：50 Ω；5）. 可匹配阻抗范围：（2～45）Ω - j(0～70) Ω；6）. 自动匹配时间：1-3秒；7）. 自动/手动功能：两种工作状态可自由转换；8）. 调节电容：真空可调电容；9） 连续工作时间：24小时；10）.操作性：全自动调节；11）.射频输入连接器：L27；12）.射频输出连接器：L27；13）.冷却方式：水冷；14）.AC电源：100-240VAC；15）.AC频率：50/60Hz；16）.重  量：20kg；17）.尺  寸：525*565*235(W*H*L)

配备其它使用必备附件：同轴电缆：1根；调制信号线：1根；三相交流电缆：1根；单相交流电缆：2根。

	信息与机电工程学院

信息与机电工程学院


	数字化机电传动实验平台
	包括直流伺服实验装置/电机检测/永磁电机控制器/交流伺服控制/调速控制/异步电机机组
	1182800
	中国
	北京北人富士印刷机械有限公司
	2005.12
	包括直流伺服实验装置/电机检测/永磁电机控制器/交流伺服控制/调速控制/异步电机机组

	
	非接触式振动测试系统
	[含噪声和振动.数据记录软件/激光多普勒振动计等]
	472393.4
	丹麦
	中国教学仪器设备总公司
	2006.12
	用于非接触表面振动速度的测量，具有尖端光学设计和信号处理系统的紧凑的、便携式测振仪
提供三种速度测量范围：20mm/s   100mm/s   500mm/s
激光最大能见度：138mm    最优测量距离100+n•l（n=1、2、3…   l=138mm±1mm）
低通滤波器有三种上限频率：1kHz、5kHz、22kHz

	
	薄材叠层快速成形系统
	*
	500000
	中国
	武汉滨湖机电技术产业技术有限公司
	2006.05
	成形精度:±0.1mm;输入格式:STL格式;计算机配置:台湾原产工控机;软件工作平台:Windows 2000/NT;系统控制软件:Power RP’系列;激光器:50W，CO2激光器，美国（进口）;系统总重量:700kg;X、Y、Z轴伺服电机:日本松下交流伺服;热压装置:高效快速加热装置;最大切割速度:650mm/s;重复定位精度:±0.02mm;成形材料:热熔树脂涂敷纸;安全措施:故障自动停机，激光安全防护;排烟除尘机构:设计合理;内部空间:600mm×400mm×500mm

	
	6自由度力馈器
	PHANTOM Premium
	342500
	美国
	爱迪斯通北京科技有限公司
	2008.09
	工作空间：平移度 15 W x 10.5 H x 7.5 D inches或381 W x 267 H x 191 D mm；偏航 297 degrees / 5.18 radians；倾斜 260 degrees / 4.54 radians；摇摆：335 degrees / 5.85 radians；运动范围 肘部弯曲所导致的前臂运动
标称位置分辨率：平移度 860 dpi / 0.03mm；旋转度 00.0023 degrees；偏航 00.00004 radians；倾斜 00.0080 degrees；摇摆 00.00014 radians
摩擦阻力： (x, y, z) 0.15 oz / 0.04 ；最大输出力：平移度 1.9 lbf / 8.5 N；偏航和倾斜 073 oz-in / 515 mNm；摇摆024 oz-in / 170 mN；连续输出力：平移度 00.3 lbf / 1.4 N；旋转度027 oz-in / 188 mNm；偏航&倾斜07 oz-in / 48 mNm；强度：020 lbf in-1 / 3.5 N mm-1；惯性：0< 0.30 lbm / < 136 g；反馈力方向：x, y, z, Tx, Ty, Tz；位置检测：x, y, z, 摇摆、倾斜、偏航

	
	动态应变分布测试系统-红外热成像系统
	VH480
[含三脚架/软件/标准镜头/笔记本计算机]
	349000
	德国
	北京雅世恒源科技发展有限公司
	2008.12
	频率范围：0.6-1000Hz； 热分辨率：1mK； 冷却器寿命：5000小时； 灵敏度 3-5μm
配置： IR camera head with optics；计算机；DeliaVision 软件；三脚架； 配套仪器箱
新一代非制冷焦平面微量热探测器，384x288红外像素；光谱范围 7.5～14um；红外成像速率50/60Hz；热灵敏度@ 30 °C：标准模式时优于0.08ºC；优化模式时0.05ºC；温度测量精度：±1.5℃(0~100℃时) 或±2％(<0和>100℃时)；测温范围- 40～+ 1200°C；内部量程分段校准，量程1：- 40～+ 120°C；量程2：0～+ 300°C；量程3：+100～+ 600°C；量程4：+400～+ 1200°C；校准量程可自动或手动转换；高精度调焦：手动或自动调节，电动马达步进方式；数字图像缩放：最大8倍，连续；方便易用的专利技术镜头转换夹，自动镜头识别；16位A/D模拟数字转换；模拟接口：PAL/NTSC-FBAS, -S-Video；数字接口：RS232,IEEE1394(火线)；自动功能：聚焦，成像，中心值，图像存储（记录时间间隔 秒/分/时）；显示功能：热图像、使用帮助、菜单、测量和设定值、状态；测量功能：5个任意可移动的区域或点温度值，自动追踪和显示最高/低温，6条高对比度彩色等温线,两点差值；5组用户自定义模式；操作温度范围：-15～50°C；适用于工业环境的坚固金属壳体，IP65防护等级

	
	ABS200数控加工系统
	[含模型工作站主机、开机模型料盒、专用软件等]
	759850
	中国
	北京瑞科达快速成型科技有限公司
	2009.07
	ABS软化温度：100度 ±10度；工作腔内壁：SUS 全钢制内壁；加热方式：PID+S.S.R；温度范围：20—300度；温度补偿；计时器：温到计时、时间到切断加热电源；玻璃视窗；显示解析：±0.5℃；机械分辨率 0.001 mm/步 (0.000039"/步)；工作行程 300mm；驱动方式： 升频升压＋恒流控制；材料ABSM；精度 0.06mm； 馈送速率 最高 55mm/s (3 3/8"/s)；定位精度：±0.12 mm /300 mm (0.00394" / 11 13/16")；重复精度 ±0.09 mm；运行温度 < 40"；运行湿度：25 ～ 80 %；成型格式：DXF、VRML、STL、3DMF、IGES、Grayscale、Point Group；WORKSTATION软件系统：一键化操作，实时分析；具有可编程性；Z轴补偿，可减少材料使用；可处理多个档案；具有二维和三维测量功能；具有边界自动识别功能；公英制切换；可导入多种格式的CAD文件

	
	动态信号采集分析系统
	[含软件及3599声强探头套件]
	459500
	丹麦
	南方工业科技贸易有限公司
	2009.11
	硬件性能指标：输入通道数：≥5个通道，能同步采样；输入通道：动态范围：≥100dB；输入电压范围：7档:10Vpeak；每通道最高采样频率：≥65.5kHz；每通道最大分析带宽：≥25.6kHz；输入通道：输入耦合：DC、AC、单端；频率响应：优于±0.1dB；绝对幅值精度@1kHz,1Vpeak： 优于±0.05 dB；谐波失真：-80dB（所有谐波）；输入通道有恒流源输出：+4mA，24V；输入通道同时具有转速输入通道至少一个，可用于提取有效转速信号；输出通道数：≥1个，BNC接头；输出通道：DA位数：≥24 Bits；输出耦合：DC直接；输出电压范围：1mVpeak到7Vpeak；输出阻抗：≤50Ω；输出通道：幅值线性度@1kHz： 优于±0.1dB （在满量程以下0-60dB）；优于±0.2dB （在满量程以下60-100dB）；绝对幅值精度@1kHz,1Vrms：优于±0.1 dB；频率精度和稳定性：0.0025%；可输出1uV扫频信号
软件性能指标：FFT分析，频谱单位：均方根（RMS），功率（PWR）,功率谱密度（PSD）,均方根功率谱密度（RMSSD），能量谱密度（ESD）；能测量传递函数、自功率谱、互功率谱、自相关函数、互相关函数；能测量相干函数、概率密度函数、脉冲响应函数、倒频谱、时域波形；能进行动态信号的微积分（一次、二次积分和一阶、二阶微分）、四则运算、编辑等；触发方式可选择：信号、自由、延迟、时间、手动；函数可用各种图形类型显示，包括：瀑布图、彩色等高线图、条状图、线状图、曲线图、阶梯形曲线图、叠图、多值图等；光标类型包括：主光标、区间光标、参考光标、谐波光标、边带光标；频率计权方式：A、B、C、D，jω2、jω、1、1/jω、1/jω；能在进行上述分析的同时将时间历程数据实时地记录在PC硬盘上，供离线分析；能对原始信号进行截取FFT分析；总极值分析仪测量方式：指数（快和慢档）、指数+脉冲、指数+最大保持、指数+最小保持、线性、线性+脉冲、峰值；输出波形至少含有如下形式：随机白噪声、粉红色噪声，伪随机白噪声、粉红色噪声，周期随机白噪声、粉红色噪声，单正弦，双正弦、单扫描正弦，双扫描正弦，正弦＋扫描正弦，猝发波。此外，用户还应能够自定义各种波型。

	
	便携立体播放器系统
	INFITEC[含光谱立体眼镜10套/立体驱动模块1套/立体显示模块1套]
	547000
	中国
	北京易用视点动漫科技有限公司
	2009.10
	分辨率：1024 X 768；显示技术：INFITEC分光方式；亮度（最大流明亮度）：3000 ANSI Lumen DLP X 2；对比度：1800:1；3D数据兼容性：EON等；最大分辨率(最大解像度)：1600 X 1200；投射范围：1.1m-2.2m (50英寸), 2.8-5.6m (100英寸), 5.7-11.3m (200英寸)；灯泡：DLP技术；投影机控制：左右立体映像按Video２个系統输出0

	
	运动控制的标准PAC培训系统
	[含模块/软件包/触摸屏]
	316308
	美国
	南京戈特仪表有限公司
	2009.12
	本系统应包括以下配置（主要模块及其说明）：并针对上述系统，要求构成相对独立的两套子系统，并各配备相应的运动控制对象及上位机，以实现实训效果。
RX3i高速计数模块2个；RX3i 开关量输入模拟模块2个；RX3i CPUs2套；RX3i 基座2套；RX3i 电源模块2套；RX3i 模拟量输入模块2套；RX3i 模拟量输出模块2套；RX3i 开关量输出模块2套；QP Control 6" 触摸屏2套；RX3i 端子排8套；RX3i 以太网模块2套；RX3i 串行通讯模块2套；RX3i 附件4套；RX3i 基架扩展2套；系统装配(带RTD, THEM,编码器等)2套；RX3i 开关量输入模块2套；Cable Kit for High Density I/O Modules2套；RX3i 运动控制模块2套；5V I/O辅助端子排 2套；I/O cable for DSM324 24V I/O or APM I/O to the 44A726268-001 terminal block. 1 meter 2套；1M 端子接线电缆 2套；24V I/O辅助端子排 2套；5M 运动控制光缆 2套；1 meter FSSB sheathed fiber optic cable for DSM324 motion controller 4套；运动控制放大器套件 6套；7M编码器反馈电缆(垂直连接) 6套；马达供电电缆(带屏蔽, 7M) 6套；B0.5/5000is伺服马达 6套；BHVI 10amp 运动控制放大器套件 2套；C7M编码器反馈电缆(垂直连接) 2套；马达供电电缆(带屏蔽, 7M) 2套；B8/3000HVis伺服马达 2套；AC line filter rated 10.5 kW for Beta and Alpha series servo amplifiers 6套；AC line filter rated 10.5 kW for Beta HVi series servo amplifiers 2套；B大学用集成软件包（包含GE Fanuc 所有软件） 2套

	
	射频矢量信号源
	SMU 200A
	316000
	德国
	德国罗德与施瓦茨公司
	2010.10
	频率范围：100kHz至3GHz；频率分辨率：0.01Hz；电平精度(在23℃±5℃时)：输出功率1：+7至-50dBm -50至-110dBm
-110dBm至-127dBm
<-127dBm；输出功率2：250kHz至2GHz：±0.5dB  ±0.5dB  ±0.5dB  ±0.5dB；输出功率3：2GHz至3GHz：±0.5dB  ±0.5dB  ±0.5dB  ±0.5dB；反向功率保护：100kHz至3GHz，50W；5、驻波比100kHz至3GHz 全频段，<1.6:1，典型值1.4:1；AWGN功能：内置AWGN选件，可控；基带存储器: 16Msa；高稳定时基，具备高稳定时基，时间稳定度：< ±0.1 ppm/年，或者< ±0.0005 ppm/day after 40 days；外部基准频率输入：频率：5，10，13MHz；工作温度范围：0℃至+55℃；储存温度范围：-40℃至+71℃

	
	三维立体打印机
	Eden260V
	943100
	以色列
	以色列OBJET
	2011.12
	打印喷射技术，UV紫外线光固化；每层厚度16微米，善于成型复杂样件，还原真实，细节细腻，表面光滑；在几分钟内可用水轻易去除支撑材料，没有复杂后处理程序，材料通过环保认证，无任何毒副作用；办公环境使用，更换材料时不需停机，可72小时连续成型输出；精度0.1mm，Z轴厚度0.016mm,性能可靠，故障率低；具有OBJET厂家授权和认证；运行模式：高精和高速两种模式；成品材料：透明材料，白色材料，蓝色材料，黑色材料，类PP材料，类橡胶弹性材料，共11种硬质和弹性材料选择，每年都有新材料发布并支持；材料盒：密封的4 组 3.6 kg材料盒；电源要求：110–240交流电源 50/60 Hz，1.5 KW 单相电源；Objet Studio软件分别控制各个模型，手动或自动摆放，精准定位，自动生成支撑结构，即时分层、即时发送和打印，支持局域网功能。
设计尺寸(X x Y x Z)：260mm x 260mm x 200mm ( 10.2 X 10.2 X 7.9 in)；打印分辨率：X轴：600 dpi：42 微米/Y轴：600 dpi：42 微米/Z轴：1600 dpi：16微米；支持的材料：FullCure®720\  VeroWhite\  VeroClear\  VeroBlue\  VeroGrey \  VeroBlack \  TangoGray\  TangoBlack\  TangoBlack Plus\  TangoPlus\  Durus；成型材料：  2桶，3.6kg/桶；支撑材料：  2桶，3.6kg/桶；层厚：  16微米

精度：  0.1mm；喷头单元： 8个喷头；输入格式：  STL和SLC 文件；机器尺寸 (W x D x H) ： 870mm x 735mm x 1200mm；机器重量： 净重280kg ；工作环境： 温度：18°C - 25°C；相对湿度：30-70%

	
	桌面型三维立体打印机
	Objet30
	349500
	以色列
	以色列OBJET
	2011.12
	类ABS塑料的光固化层叠技术，产品表面光洁度高，细节特征优，整体精度高。机器运转过程稳定可靠，便于维护；工作台尺寸：300 x 200 x 150mm；解析度：600 x 600 x 900 dpi；成型材料：5种类ABS材料，4种颜色；支撑材料：无毒环保，易于去除；材料盒：完全密封、易于更换，更换时不能停止工作；层厚：小于28微米；操作软件要求：软件界面友好、操作方便，易于选择各种材料，自动构建支撑材料，可以自动和手动进行模型定位和摆放，所见既所得，网络功能支持；数据输入格式：STL文件；操作环境：正常办公环境即可。低噪音，无刺鼻气味；其他重要指标：开机预热时间不能超过20分钟，后处理时间不能超过30分钟。

	基础课部
	紫外可见分光光度计
	Cary 4000 UV-Vus
[含计算机、打印机、软件包、积分球]
	524500
	中国
	北京富海华进出口有限公司
	2009.11
	工作条件：温度 5~35℃  相对湿度 . 10~80%；功率：220V ，50Hz；光源：氘灯，钨灯,汞灯；波长范围：175~900nm ；光谱带宽：0.01-5.0nm，0.01增量；杂散光：≤0.00007% T ，220nm (10g/L NaI ASTM 方法)；波长准确性：≤±0.1nm；波长重复性：≤±0.005nm(10次测量标准偏差)；光度准确性：≤0.00025  在0.3nm处采用双光澜法测定；光度重复性：≤0.00014A 10次测定标准偏差；光度稳定性：≤0.0002  Abs/小时(500nm)；基线平滑度：≤±0.001 A (200~850nm)；光度计噪声：≤0.00003A 在 500nm, 0A,1SAT,2nm SBW；光度范围：8A；最大扫描速率：2000nm/min；分光系统类型：含前置单色器，双斩波器设计，使样品光和参比光在无能量损失的情况下同时进入检测器；波长驱动：非测量位波长步进系统，在不同的扫描速率下，无谱线漂移；基线校正：校正方式灵活（多池，多角度，标准物质，0%T和100%T）；数据收集速率：单池 1800（动力学研究）（数据点/分钟/样品池）；扫描方式：提供信噪比扫描和波数波长扫描；检测器：高性能R928光电倍增管

	设计艺术学院
	三维立体显示方案系统
	[含发生器/工作站/150"金属幕/视频播放器等及赠送数字]
	355000
	中国
	北京迪生通博科技有限公司
	2009.12
	四维宇宙立体图像发生器VCT-2006:立体 3D转换器，采用标准的LCD/LCOS放映机技术显示真实的被动立体影像。分辨率1280X1024；刷新频率85HZ; 吊装式机架:钢结构 40x40x50，自动控制;三菱LX-7800LS投影技术：LCD/1.3”多晶硅TFT液晶板×3/标称光亮度：5500流明/对比度：800 : 1 /最高分辨率：1600×1200/投影方式：正投;专业偏振玻璃镜头150mmx150mm/150x150cm/透光性超过50%，45度偏振，与专业投影屏幕相配合，偏振特性高达95％，观看立体画面时绝无重影现象;专业光学结构金属幕;150英寸，含完整的系统结构设计，安装施工，偏振特性高达95％，　结构设计美观（根据现场空间决定，包括安装）;三维立体工作站;立体眼镜:线性偏振光眼镜，体积小巧、轻便、45度偏振;四维宇宙视频播放器 Stereo MediaPlayer投影设备/3D电影制作放映模块/播放软件主要功能/摄像机立体拍摄架（支持变焦模式）

	
	彩色快速成型系统
	Spectrum Z510
	812000
	美国
	美国ZCorp公司/北京友邦佳通电子科技有限公司
	2010.07
	支持24位颜色、三维打印制作彩色模型，能精确地反映设计者最初的设计数据；作业速度：每分钟2-4层；作业尺寸：254x356x203毫米(10x14x8英寸)；物料选项：高性能复合材料、高弹性材料、直接铸造材料；层厚：打印成型时可由用户自行设定；0.089-0.203毫米(0.0035-0.008英寸)；分辨率：600x540dpi；打印头数目、喷嘴数目：总共4个打印头，1216个喷嘴；系统软件：专用软件接受以STL，VRML和PLY格式输入的实体模型数据。软件采用三维浏览，文本标签和缩放比例功能；打印文件格式：STL，VRML，PLY，SFX；电源要求：100V，7.8A或115V，6.8A或230V，3.4A；网络连接：TCP/IP 100/10 base T；兼容工作站Windows 2000 Professional和Windows XP Professional；依从规章CE，CSA；特殊工具需求：无

	
	无线跟踪交互系统
	ARTrack2无线跟踪
	684730
	德国
	德国ART/爱迪斯通(北京)科技有限公司
	2010.10
	含4只ARTtrack2工业级空间坐标捕捉器；使用距离范围为4米，配3.5mm标准镜头；可覆盖2M*2M*2M视域；坐标捕捉器的最大帧率为60Hz；含1套A.R.T. 跟踪软件dtrack:用于控制整套跟踪系统的全部功能；对房间和目标的校准,单一标记位置（3自由度）的计算,体型识别及6自由度计算.还用于控制Flystick2按钮和操纵杆；含1台A.R.T. 跟踪专用机:所有A.R.T系统中设备的管理及计算；含1套A.R.T.专用头部跟踪器:使用被动式（偏振或InfiTech®）立体设备进行头部动作跟踪时，跟踪目标必须附着在立体眼镜上, 用于头部位置及转向的跟踪定位,重量规格: 15g / 0.53oz,非常小巧,长时间佩带不会产生疲劳；含1套A.R.T.Flystick2 交互设备:方式:无线;模拟操纵杆配有6个按钮.无线模块 :type ID ：IEEE 802.15.4;频率： ISM frequency range available: 2400.00 – 2483.50 MHz;transmission power：1；配备T型房间定位校准器；提供（开发）Virtools程序接口，完成对三通道立体投影系统的安装调试及技术对接。完成对三通道立体投影中演示的VT场景文件和交互文件的配置对接。

	实训基地
	立式加工中心
	TH5650
	425000
	中国
	中捷机床有限公司
	2003.12
	工作台面积：1000×520（mm×mm）；T型槽：5×18H8（个数×mm）；允许负载：500（Kg）；主轴锥孔：NO.40(7:24)；主轴轴承内径：Ф70（mm）；主轴电机：11/15（kw）；主轴转速：8000（rpm）；刀柄型号：BT40 ；换刀时间（刀对刀）：<2（sec）；选刀方式：随机近选；刀库容量：30（pcs）；最大刀具重量：8（kg）；最大刀具尺寸：Ф130×300（mm）；移动范围（X/Y/Z）：800×500×600（mm）；主轴端面至工作台距离：220-820（mm）；主轴中心至立柱导轨面距离：560（mm）；快速进给速度（X/Y/Z）：24（M/min）；切削进给速度（X/Y/Z）：1-12000（Mm/min）；进给轴电机（X/Y/Z）：5（kw）；定位精度：0.020/0.016/0.020（mm）；重复定位精度：0.008/0.006/0.008（mm）；钻孔能力：Ф32（mm）；攻丝能力：M24×2（mm）；镗孔能力：Ф100（mm）；铣削能力：100（Cm3/min）；压　　力：0.5-0.7（MPa）；用气量：240（l/min）；润滑油箱容量：1.8（l）；冷却箱容量：230（l）；电器容量：30（Kva）；机床容量：6000（kg）；机床外形尺寸：3320×2650×3500（Mm×mm×mm）；包装箱尺寸：3600×2820×3300（Mm×mm×mm）








PAGE  
11

